招标文件

采购项目编号：GPCGD21D157GG074F.

采购项目名称：中共广东省委党校（广东行政学院）加装食堂和党校大厦电梯项目.

广东省政府采购中心编制

发布日期：2021年10月 9日

温馨提示

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

- 本中心全面启用网上报名系统进行供应商报名，不设线下售卖采购文件，请登录广东省政府采购中心网站，在供应商报名系统（https://www.gpcgd.com/gpcgdwb/login）进行注册报名。

- 首次参与政府采购项目投标的供应商，应在报名成功后最迟必须于开标前一日登录广东省政府采购网（办事指南链接： http://www.gdgpo.com/workEnchiridion.html）进行注册，该网站注册与广东省政府采购中心供应商报名注册系统是两个独立的系统，供应商必须在对应的系统进行注册。

- 如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标/报价文件递交截止时间之前30分钟内。

- 每个供应商每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，本中心将根据唯一保证金缴纳账户的缴纳情况，确认供应商是否已按规定缴纳项目保证金。所以请各供应商缴纳保证金前务必核对正确的缴纳账户，错缴误缴导致未按项目缴纳保证金的情况将由供应商自行负责。

- 投标/报价保证金必须于投标/报价文件递交截止时间前到达广东省政府采购中心账户。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标/报价保证金未达账而导致报价被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

- 如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本中心希望购买了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知集中采购机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 投标/投标人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

- 因场地有限，本中心无法提供停车位，不便之处敬请谅解。如有需要，请到周边的停车场停车，如正南路咪表停车位、珠江国际大厦、广州大厦、机械大厦及其他对外营业的停车场等。

- 因疫情防控，请供应商充分考虑防控措施对投标可能产生的影响，并作好安排。为确保投标顺利进行，建议供应商派无风险地区人员办理投标事宜。

目      录

第一部分  投标邀请函

第二部分  用户需求书

第三部分  投标供应商须知

第四部分  开标、评标、定标

第五部分  合同书格式

第六部分  投标文件格式

第一部分 投标邀请函

广东省政府采购中心（以下简称“招标代理机构”）受中共广东省委党校（广东行政学院）（以下简称“采购人”）的委托，对中共广东省委党校（广东行政学院）加装食堂和党校大厦电梯项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人参加。

一、采购项目编号：GPCGD21D157GG074F

二、采购项目名称：中共广东省委党校（广东行政学院）加装食堂和党校大厦电梯项目

三、项目预算（招标控制价）：人民币6867855元（其中含暂列金￥381643.89元）

四、项目内容及需求：(工程概况、技术规格、参数及要求)

中共广东省委党校（广东行政学院）加装食堂和党校大厦电梯，具体详见用户需求书，具体以工程量清单和图纸为准。

本项目属于工程类，本项目的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

五、投标人资格：

1. 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，投标时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件（如联合体投标的，联合体各方均须满足）

2. 投标人必须具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（投标时提供证书复印件）。（如联合体投标的，联合体任意一方须满足）

3.投标人具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（或以上）资质（投标时提供证书复印件）。（如联合体投标的，联合体任意一方须满足）

4. 投标人必须具有有效的《特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级或以上资质证书，投标时提供证书复印件。（如联合体投标的，联合体任意一方须满足）

5. 拟担任本工程项目负责人的人员为：二级或以上级别的建筑工程注册建造师。（投标时需提交证书（或信息公告证明打印页复印件）及由社保部门开具的或网上查询打印的在本公司任职的2021年1月以来任意连续6个月的社保证明文件复印件）。

注：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；注册建造师包括延续注册成功的注册临时建造师。根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。投标人提供有效的二级建造师执业资格证书或提供省建设执业资格注册中心“取得二级建筑师、二级结构工程师、二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开平台”上有效的《二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开证明》，提供纸质文件即可。

6. 项目负责人持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。专职安全人员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。项目负责人和安全员不为同一人。（投标时提交以上证书复印件及2021年1月以来任意连续6个月由社保部门开具的或网上查询打印的在本公司任职的社保证明文件复印件）。

7.投标人提供拟担任本工程项目负责人未在其它项目任职的承诺书。

（注：上述序号5、6、7，如联合体投标的，任何一方派员均可）

8.本项目接受联合体投标。（如联合体投标的，须提交联合体共同投标协议书，并加盖联合体各方的单位公章）

9.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。（如联合体投标的，联合体各方均须满足）

10.联合体各方不得再以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的。

11.已登记报名并获取本项目招标文件。

六、符合资格的供应商应当在2021年10月9日起至2021年10月15日期间到广东省政府采购中心报名（本项目仅接受网上报名，供应商网上报名须知：供应商可登陆我中心网站供应商报名系统（http://gpcgd.gd.gov.cn/page_enter.html）进行供应商报名，办理步骤请点击系统内“供应商网上报名操作指南”。供应商于采购项目公告规定的报名时间内在该系统内选择需要报名的项目公告，填写好报名表后即为报名成功）。

七、投标截止时间：2021年10月29日 9:30

八、投标文件递交地点：广州市越华路118号之一 304室

九、开标时间：2021年10月29日 9:30

十、开标地点：广州市越华路118号之一304室

十一、本次招标的投标保证金金额为13735元。请留意投标供应商须知缴纳保证金的相关条款。

招标代理机构联系人： 秦先生	采购人联系人：杨老师

电话：020-62791616	电话：020-8312 2526

传真：/	传真：020-8312 2526

联系地址：广州市越华路118号之一	联系地址：广州市建设大马路3号

邮编：510000	邮编：510000

邮箱：smcgk@gd.gov.cn

广东省政府采购中心

2021年10月9日

第二部分  用户需求书

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。

一、工程概况：

1、工程名称：中共广东省委党校（广东行政学院）加装食堂和党校大厦电梯项目

2、工程地点：广州市越秀区建设大马路 3 号中共广东省委党校内

3、建设单位：中共广东省委党校

4、施工工期：合同签订之日起180天内完成建设内容。

5、采购范围：详见用户需求书及工程清单。

6、采购预算：人民币6867855.00元

| 招标控制价（元） | 其中不可竞争费用（元） |
| --- | --- |
|  | 暂列金 |
| ￥6867855.00 | ￥381643.89 |

7、承包方式：综合单价包干。投标人应按招标文件及施工规范等文件资料，结合现场实际情况进行响应，包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包调试、包验收。投标人报价是全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、利润和税金、材料设备的市场涨价风险等。

二、项目概况

工程位于广州市越秀区建设大马路 3 号中共广东省委党校内，建设内容包括加装电梯4台，其中党校大厦2台，食堂2台，具体如下：

1、党校大厦加建电梯工程：在大厦外部新建101.15米混凝土框架-剪力墙结构的电梯井1座（31层），加装电梯2部。新建电梯井采用钻孔灌注桩基础，电梯井道与原建筑物采用钢筋混凝土连廊连接，外墙粘贴与大厦同颜色外墙砖。电梯功能参数详见“六、电梯功能及参数要求”，电梯井具体要求详见公告附件“施工图纸与工程量清单”。

2、党校食堂加建电梯工程：在食堂外部新建20.1米混凝土框架结构的电梯井1座，加装电梯2部。新建电梯井采用钻孔灌注桩基础，电梯井道与原建筑物采用钢筋混凝土连廊连接，外墙粘贴与大厦同颜色外墙砖。电梯功能参数详见本需求书第六部分，电梯井具体要求详见施工图纸与工程量清单。

三、采购项目技术要求

1、报价要求

（1）★投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，且报价中的暂列金必须按招标文件中列出的金额填报，否则投标无效。

（2）投标人的报价，应是完成本招标文件项目工程量清单及图纸所列全部内容，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

（3）除非采购人对招标文件予以修改，投标人应按采购人提供的项目清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，用户将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

（4）除非合同中另有规定，投标人在报价中具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

（5）投标人按本招标文件充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（6）投标人应根据采购人提供的项目清单等资料，按照项目清单详细列出报价表。

（7）投标人除按有关规定报价外，主要材料设备应选用采购人所提供的主要材料设备参考表中的品牌或同等或优于档次的其它品牌。报价书中应注明投标人所选用的材料设备的产地、生产厂家、品牌、规格、型号、等级、单价等。如非采购人原因确需更换，由采购人确定，且价格不予调整。

（8）中标单位投标时所报任何分部分项工程量清单项目的综合单价高于套用建设主管部门规定的相关专业定额价格的30%以上时，采购人有权认为此报价为恶意高价，在工程结算时，该项目的综合单价将按建设主管部门规定的相关专业定额价格进行结算。

（9）为保证项目质量，在评标委员会认为投标人的报价明显低于采购预算金额或其他通过符合性审查投标人的报价时，投标人必须在评标现场合理的时间内说明充分且可行的理由，不作说明或说明理由不充分可当作投标无效处理。这些说明分析必须包括但不限于：① 报价清单中每个项目子项及措施项目的单价分析（漏项视为理由不充分）；② 主要用工方式和各工种人工日工资分析；③ 主要材料选购方式及其主要材料的价格分析；④ 主要机械成本分析，及其他分析。分析均必须量化且提供佐证材料（佐证材料须涉及参与上述分析的每一个支撑数据，如有遗漏视为理由不充分）。佐证材料包括但不限于：①投标供应商负责的在建或近一年内完工的相类似工程项目中的相应各工种工人工资结算表（须有工人签名以及采购人或监理单位的确认，否则无效）；② 主要材料报价清单（须由供应商盖章，否则无效）；③ 拟投入本工程的工程机械台班租赁合同、自有机械提供相应的设备登记证并分析机械台班使用费用等。如单价分析涉及综合定额消耗量的变动，须作进一步的分析说明并提供佐证材料。否则，被视为低于成本报价而响应无效，当作投标无效处理。

2.项目质量控制标准和使用材料的要求

2.1工程技术要求：按工程量清单、设计图纸及国家和省市现行有关规范及行业标准。

2.2工程质量要求：

1)确保达到合格工程，中标单位在施工中如果工程质量不符合国家有关规范、招标文件和投标文件的有关规定，采购人要求停工和返工时，中标单位无条件应立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

2)中标单位在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管、计划生育等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由中标单位负责。

2.3 工程质量保证措施：须有专门的质量技术管理班子和制度，人员配备合理，制度健全。主要工序质量技术保证措施和手段科学合理，自控体系完整，能很好的保证技术质量，达到承诺的质量标准。

2.4工程使用材料及设备要求：

⑴本工程所承包范围内所需的材料、成品、未成品、设备的采购、运输、保管、质量等责任均由中标单位承担。采购人不提供材料。

⑵采购供应的材料、设备、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

⑶投标人在投标时须提供主要材料的品牌厂家（填报《主要材料品牌厂家明细表》）。

★⑷投标人须承诺：严格把好产品质量关，所有产品进场要有厂家产品检验报告和产品合格证书，并经现场监理工程师和采购人验证后方可施工。如发生货不对板，采购人有权拒用，造成损失由中标单位承担；

⑸采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业单位对本工程进行独立检测的权利。

⑹采购范围之内工程所用之设备，由中标单位提供。

2.4本工程措施项目投标人可自行添加，结算不调整。

2.5中标单位为施工总承包单位，包工包料，不允许转包，不允许违法分包。如确需分包应与采购人协商并得到采购人同意，否则，采购人有权单方面终止合同和按成交价的5%向中标单位收取违约金，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由中标单位负责赔偿。

2.6除上述要求外，投标人还需根据以下资料完成本项目所有工作

（1）工程量清单（另附）

（2）图纸（另附）

四、采购合同要求

1、项目变更

对采购人根据工程需要确需进行设计变更的项目，中标单位无条件服从，并按实际完成工程量及如下计价方式结算：

（1）凡清单内已有的计价项目，且工程量偏差未超出15%时，其综合单价不予调整，超出15%时，则超过15%部分的综合单价按照下列规定调整结算分部分项工程费：

①当Q1﹥1.15Q0时，S=1.15Q0×P0+（Q1-1.15Q0）×P1,其中P1=0.9 P0

②当Q1﹤0.85Q0时，S=Q1×P0= Q1×P1, 其中P0=P1

式中   S——调整后的某一分部分项工程费结算价；

Q1——最终完成的工程量；

Q0——工程量清单中开列的工程量；

P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；

P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。

（2）中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价，凭中标人提交的有效发票经采购人按市场价原则审核后确认的材料单价计算。

（3）新增项目（含变更部分）在中标的投标工程量清单内没有相同或类似项目的，综合单价按广州市建委颁布的现行有关定额、广州市建设工程造价管理站公布的施工同期材料价格信息计算，建筑工程部分按《广东省建筑与装饰工程综合定额》（最新一期），安装工程部分按《广东省安装工程综合定额》（最新一期），其他工程按省、市建委颁发的现行执行定额计算。材料单价中，主材价格按广州市建设工程造价管理站发布的施工同期的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》中的材料综合价格部分计算，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》材料综合价格没有的主材价格，凭承包人提交的有效发票经监理及甲方按市场价原则审核后确认的材料单价进行补差计算，综合单价所含利润标准按按当季度广州市工程造价管理部门发布的造价文件的规定执行（如文件中规定有上下限的，则按其平均值计算），措施项目费不另计算。新增项目（含变更部分）下浮率按投标下浮率（投标下浮率=（招标最高控制价-中标价）÷招标最高控制价×100%）作总价下浮计算，当下浮率不足8%时，下浮率按8%计算。

（4）当变更工程累计造价超过投标总价10%时，双方须按上述计价原则签订补充合同，作为进度款支付及结算的依据。

2、付款方式

本项目支付计划分四个部分进行：

- 预付款，签订合同后支付；

- 进度款，根据具体施工进度支付；

- 结算款，完成竣工结算审核后支付；

- 质保金，质保期满后支付；

项目实际支付总金额按采购中标总金额计算，项目支付计划四个部分的具体支付比例及时间按合同约定执行，对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后30 日内将资金支付到合同约定的中标人账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向中标人付款的条件。以上付款时间不含财政部门审查的时间及预算下达的时间，如因政府财政支付管理流程导致的支付延期，支付期限自动顺延，采购人不承担责任，中标人不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。

2.5工程质量保修期及保证金：

2.5.1质量保修期从合同工程实际竣工验收合格之日算起。

2.5.2合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2年；

2.5.3 质量保修责任

（1）属于保修范围的项目，中标单位应在接到采购人通知后的3天内派人保修。中标单位未能在规定时间内派人保修的，采购人可自行或委托第三方维修，所需费用在质保金中扣除或由中标单位偿还采购人已支付的维修费。

（2）发生紧急抢修事故的，中标单位在接到通知后，应立即赶赴现场进行抢修。

2.5.4质量保证金

留结算款的3%作为质量保证金。质保期满后，采购人收到中标单位的支付工程款项申请，经审核后10个工作日内无息支付。在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由中标单位负责，若中标单位在质量保证期内未完全履行缺陷保修义务的，采购人有权扣除质量保证金，并保留进一步索赔的权利。

2.6本项目的付款时间是指采购人向政府财政支付部门提出付款申请的时间，不含其审核和支付的时间。

2.7本项目资金是财政投资，办理支付工程进度款手续较为繁琐，中标单位需具有一定的垫资能力，不得因工程进度款不能按时到位而提出任何索赔。

2.8付款方式：采用银行转账、银行汇付（含电汇）等形式。项目费用分期支付如下：

a、预付款，合同签订后。

b、进度款，达到约定施工进度后支付。

c、结算款，验收合格并完成竣工结算审核后支付；

d、质保金，质保期满后支付；

具体付款时间及额度按合同签订的约定执行，对于满足合同约定支付条件的，

采购人应当自收到发票后30 日内将资金支付到合同约定的中标人账户

2.9每期支付合同款项时，中标单位需提前 5天向采购人提供与当期支付款项金额等值的中国大陆地区合法有效发票。

3.施工工期及要求

3.1施工工期：整个工程应于180天内完成，开工日期以采购人发出的开工令为准。施工地点：采购人指定地点（广州市）。

3.2上述的施工总工期，如因中标单位的原因导致工程不能按时完成，从延期的第2天起，每天罚款合同总价的千分之三。工期为硬性工期（雨天及可能出现的局部设计变更等均已包括在内），中标单位应采取一切措施保证，不允许延误。工程实施过程中，出现下列情形，经采购人确认，工期予以顺延：

（a）不可抗力因素。

（b）由于设计变更，致使工程量重大增加者（超过总量的10%）。

3.3采购人欢迎各供应商报价可根据各自企业实际情况，提出缩短施工周期的标书。供应商因赶工而需要所增加的费用应列于项目总报价之中。

4、施工条件及安全文明施工管理要求

4.1中标单位在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施（不限于现场防火、应急救援、现场防火、应急救援、社会治安安全措施等）。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由中标单位负责。

4.2采购人不提供施工所需的食宿、办公，均由中标单位场外自行解决，其费用中标单位自理。

4.3采购人不提供临时材料加工场，临时设施及材料加工由中标单位在施工现场以外解决，其费用由中标单位自理。

4.4施工时间安排：

一般按照日常施工计划，全面推进；如遇到特殊情况需暂停工配合的，以采购人书面或口头通知为准。

4.5中标单位的生产用水、电按照采购人指定地点，由中标单位自行驳接。

4.6中标单位应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾应当日清理干净，不得留在现场过夜。

4.7由于施工地点位于采购人生活区，中标单位一旦进场施工，应严格遵守采购人的各项规章制度。

4.8应指定和落实安全生产及文明施工措施，施工期间应严格管理施工人员，保护好已完工工程产品，发生一切安全事故均由中标单位自行负责。严格加强管理，按规定缴纳治安保证金，如发生盗窃，斗殴等现象，根据情节轻重，除追究当事人责任外，还要求在所缴纳的保证金中给予处罚。

五、其他说明

- 中标单位须按《广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》(粤人社规〔2015〕3号)、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）有关规定在商业银行设立建设领域工人工资支付专用账户，用于支付工人工资。

- 合同约定的工程项目，中标单位不得转包。否则，采购人有权单方面终止合同，并责令其立即退场，由此造成的经济损失由中标单位负责赔偿。

- 不许随意更换报价文件中所报的项目负责人，如确须更换，则事前须征得采购人同意，如有违反，一经发现取消成交资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在施工过程中，项目负责人如不到位，则在工程款中扣除2%作为处罚，造成损失的，按实际发生额赔偿。

- 在工程进行中，中标单位要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由损坏单位承担损失和修复费用。

- 供应商应承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论报价的结果如何，采购代理机构、采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 投标人（中标单位）一旦签订了施工合同后，由于采购人原因停止建设的，投标人（中标单位）应无条件服从，不得以任何理由向采购人提出任何形式索赔。

- 中标单位一旦进场施工，应认真做好施工组织计划，按合同约定的总工期和阶段性工期完成施工。因中标单位原因造成总工期逾期的，逾期一天，中标单位向采购人按工程合同总价千分之三支付违约金，逾期超过30天的采购人有权终止合同，并保留有追究中标单位违约责任的权利。

- 投标人须投标时提供劳动力保证措施和劳动力投入计划，劳动力投入保证措施要求可行、具体，各工种人员要求安排合理。

六、电梯功能及参数要求

（一）食堂电梯功能参数要求

1、技术要求

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 电梯编号 | 3#,4# |
|  | 台数 | 2 |
|  | 载重量(kg) | 1350 |
|  | 速度(m/min) | 90 |
|  | 层/站/门 | 4/4/4 |
|  | 服务楼层 | 1,2...,4 |
|  | 基站 | 1层 |
|  | 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
|  | 电源 | 动力电源：AC3相 380V 50Hz 照明电源：AC 220V 50 Hz |
|  | 控制方式 | 4#,3#,并联 |
|  | 制作标准 | GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》 |
|  | 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2750×2000 |
|  | 机房位置 | 无机房 |
|  | 井道总高(m) | 21.400 |
|  | 提升高度(m) | 15.000 |
|  | 顶层净高(mm) | 4800 |
|  | 底坑净深(mm) | 1600 |
|  | 轿内尺寸(宽×深)(mm) | 2000×1500 |
|  | 轿厢天花 | 两侧喷涂钢板（哑香槟铝） 中间LED面板灯+喷涂钢板（哑光黑色）+LED射灯直接照明 中间两侧偏后出风 |
|  | 轿厢高度(mm) | 天花高度_2450 |
|  | 轿厢前壁 | 发纹不锈钢_SUS304 |
|  | 门灯横梁 | 发纹不锈钢_SUS304 |
|  | 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢_SUS304 |
|  | 轿厢后壁 | 发纹不锈钢_SUS304;壁板间间隔镜面不锈钢饰条 |
|  | 轿门 | 发纹不锈钢_SUS304 |
|  | 轿厢地面 | 单色大理石地板_浅啡网 |
|  | 扶手 | 发纹不锈钢（可由用户在样本上选择款式） |
|  | 开门方向 | 中分门 |
|  | 开门尺寸(宽×高)(mm) | 1100×2100 |
|  | 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢面板（单色液晶） |
|  | 操纵箱按钮 | 标配（可由用户在样本上选择） |
|  | 轿箱位置指层器 | 设置于主操纵箱； |
|  | 门套 | 所有层_小门套_发纹不锈钢_SUS304 |
|  | 层（厅）门 | 所有层_发纹不锈钢_SUS304 |
|  | 厅外召唤箱 | 4层_发纹不锈钢;其余层_发纹不锈钢（单色液晶） |
|  | 外召按钮 | 4层_标配,其余层_标配（可由用户在样本上选择款式） |

2、功能配置需求

| 序号 | 功能配置 |  |
| --- | --- | --- |
| 电梯编号3#,4# |  |  |
|  | 标准功能 | 电动机空转保护功能 |
|  |  | 层高自测定功能 |
|  |  | 故障低速自救运行功能 |
|  |  | 超载保护功能 |
|  |  | 开门时间自动调整功能 |
|  |  | 消防迫降功能:1层 |
|  |  | 门过载保护功能 |
|  |  | 停电应急照明功能 |
|  |  | 抗电磁干扰功能 |
|  |  | 开关门时间超常保护功能 |
|  |  | 同步电机磁极码静态测试功能 |
|  |  | 超速机械保护功能 |
|  |  | 运行次数显示功能 |
|  |  | 泊梯功能:1层 |
|  |  | 超速电气保护功能 |
|  |  | 待机定期自检功能 |
|  |  | 轿内通风自动控制功能 |
|  |  | 反向内指令自动消除功能 |
|  |  | 开门时间自动控制功能 |
|  |  | 无呼自返基站功能:1层 |
|  |  | 对讲机通讯功能 |
|  |  | 起动补偿功能 |
|  |  | 轿顶检修操作功能 |
|  |  | 轿内照明自动控制功能 |
|  |  | 停车在非门区报警功能 |
|  |  | 底坑对讲机通讯功能 |
|  |  | 门停止运行功能 |
|  |  | 集选控制:全集选控制运行功能 |
|  |  | 故障自动检测功能 |
|  |  | 电梯服务支援系统 |
|  |  | 超载报警功能 |
|  |  | 警铃报警功能 |
|  |  | 无效内指令自动消除功能 |
|  |  | 故障自动存储功能 |
|  |  | 轿内慢速运行功能 |
|  |  | 轿内误指令取消功能 |
|  |  | 满载直驶运行功能 |
|  |  | 电动机过载保护功能 |
|  |  | 位置异常自动校正功能 |
|  |  | 抱闸动作的双安全检测功能 |
|  |  | 开门异常自动选层功能 |
|  | 选配功能 | 并联控制功能 |
|  |  | 五方通话功能 |
|  |  | 预留视频电缆:预留视频电缆 |
|  |  | 消防员专用功能 1层 |
|  |  | 预留音频电缆 |
|  | 门保护装置 | 智能光幕保护功能 |
|  | 所有层无水泥牛腿，改由钢牛腿安装。 |  |
|  | 其他 | 发纹不锈钢 SUS304：消防开关面板 轿门门锁：有 |

（二）大厦电梯功能参数要求

1、技术要求

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 电梯编号 | 1#,2# |
|  | 台数 | 2 |
|  | 载重量(kg) | 1050 |
|  | 速度(m/min) | 150 |
|  | 层/站/门 | 29/29/29 |
|  | 服务楼层 | 1,2...,29 |
|  | 基站 | 1层 |
|  | 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
|  | 电源 | 动力电源：AC3相 380V 50Hz 照明电源：AC 220V 50 Hz |
|  | 控制方式 | 2#,1#,并联 |
|  | 制作标准 | GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》 |
|  | 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2050×2100 |
|  | 机房尺寸(宽×深×高)(mm) | 2050×2100×2450 |
|  | 井道总高(m) | 101.400 |
|  | 提升高度(m) | 94.000 |
|  | 顶层净高(mm) | 5400 |
|  | 底坑净深(mm) | 2000 |
|  | 轿内尺寸(宽×深)(mm) | 1600×1500 |
|  | 轿厢天花 | 两侧喷涂钢板（哑香槟铝） 中间LED面板灯+喷涂钢板（哑光黑色）+LED射灯直接照明 中间两侧偏后出风 |
|  | 轿厢高度(mm) | 天花高度_2450 |
|  | 轿厢前壁 | 发纹不锈钢_SUS304 |
|  | 门灯横梁 | 发纹不锈钢_SUS304 |
|  | 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢_SUS304 |
|  | 轿厢后壁 | 发纹不锈钢_SUS304;壁板间间隔镜面不锈钢饰条 |
|  | 轿门 | 发纹不锈钢_SUS304 |
|  | 轿厢地面 | 单色大理石地板_浅啡网 |
|  | 扶手 | 发纹不锈钢（可由用户在指定样本上选择款式） |
|  | 开门方向 | 中分门 |
|  | 开门尺寸(宽×高)(mm) | 900×2100 |
|  | 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢面板（单色液晶） |
|  | 操纵箱按钮 | 标配（可由用户在指定样本上选择款式） |
|  | 轿箱位置指层器 | 设置于主操纵箱； |
|  | 门套 | 所有层_小门套_发纹不锈钢 |
|  | 层（厅）门 | 所有层_发纹不锈钢_SUS304 |
|  | 厅外召唤箱 | 所有层_发纹不锈钢 |
|  | 外召按钮 | 所有层_标配（可由用户在指定样本上选择款式） |

2、功能配置需求

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 电梯编号1#,2# |  |  |
|  | 标准功能 | 同步电机磁极码静态测试功能 |
|  |  | 门停止运行功能 |
|  |  | 停车在非门区报警功能 |
|  |  | 警铃报警功能 |
|  |  | 位置异常自动校正功能 |
|  |  | 集选控制:全集选控制运行功能 |
|  |  | 超载保护功能 |
|  |  | 运行次数显示功能 |
|  |  | 轿内照明自动控制功能 |
|  |  | 抱闸动作的双安全检测功能 |
|  |  | 轿内慢速运行功能 |
|  |  | 待机定期自检功能 |
|  |  | 起动补偿功能 |
|  |  | 对讲机通讯功能 |
|  |  | 超速电气保护功能 |
|  |  | 轿内通风自动控制功能 |
|  |  | 超载报警功能 |
|  |  | 开门异常自动选层功能 |
|  |  | 轿顶检修操作功能 |
|  |  | 故障自动存储功能 |
|  |  | 层高自测定功能 |
|  |  | 开关门时间超常保护功能 |
|  |  | 开门时间自动调整功能 |
|  |  | 满载直驶运行功能 |
|  |  | 目的层按钮闪亮功能 |
|  |  | 泊梯功能:1层 |
|  |  | 无效内指令自动消除功能 |
|  |  | 轿内误指令取消功能 |
|  |  | 无呼自返基站功能:1层 |
|  |  | 开门时间自动控制功能 |
|  |  | 机房调试操作功能 |
|  |  | 门过载保护功能 |
|  |  | 超速机械保护功能 |
|  |  | 故障低速自救运行功能 |
|  |  | 抗电磁干扰功能 |
|  |  | 故障自动检测功能 |
|  |  | 反向内指令自动消除功能 |
|  |  | 消防迫降功能:1层 |
|  |  | 底坑对讲机通讯功能 |
|  |  | 电动机过载保护功能 |
|  |  | 电动机空转保护功能 |
|  |  | 停电应急照明功能 |
|  |  | 电梯服务支援系统 |
|  | 选配功能 | 并联控制功能 |
|  |  | 提前预开门功能 |
|  |  | 预留视频电缆:预留视频电缆 |
|  |  | 预留音频电缆 |
|  |  | 微动平层功能 |
|  |  | 五方通话功能 |
|  | 门保护装置 | 智能光幕保护功能 |
|  | 其他 | 所有层无水泥牛腿，改由钢牛腿安装。 消防开关面板：发纹不锈钢SUS304 轿门门锁：有 |

- 主要材料参考品牌

主要设备、材料品牌参考表

| 建筑装修工程部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备材料名称 | 参考品牌 | 备注 |
| 1 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士、杜邦 | 按图纸及技术要求 |
| 2 | 防水涂料 | 广州大禹、德高、东方雨虹、科顺 | 按图纸及技术要求 |
| 3 | 钢材 | 攀钢、广钢、韶钢、鞍钢 | 按图纸及技术要求 |
| 4 | 蒸压加气混凝土砌块 | 广州佑佳、广州发展、广州建邦 | 按图纸及技术要求 |
| 5 | 墙砖、地砖 | 新中源、钻石、冠珠、东鹏、鹰牌 | 按图纸及技术要求 |
| 6 | 卫生洁具 | 尚高、钻石、鹰卫浴、舵牌、东鹏 | 按图纸技术要求 |
| 7 | 银镜、玻璃 | 信义、南玻、福耀玻璃、上海耀皮 | 按图纸及技术要求 |
| 8 | 抗倍特板（卫生间） | 上海富家美、富迪、佳丽福、天润、普丽品牌 | 按图纸及技术要求 |
| 9 | 外墙墙砖 | 佛山溶洲、佛山环球、华强、广陶陶瓷、钻石 | 参照党校大厦、食堂楼外墙砖的规格和颜色 |
| 10 | 复合铝板 | 未来之窗、阿鲁克邦、华尔泰 | 按图纸及技术要求 |
| 11 | 石材 | 优质石材（由甲方确认） | 按图纸及技术要求 |
| 12 | 防火门 | 广州泰昌、广州南粤、东莞华棱 | 按图纸及技术要求 |
| 13 | 钢质门 | 西格、松下、多玛 | 按图纸及技术要求 |
| 14 | 铝合金型材 | 广铝、凤铝、广东坚美 | 按图纸及技术要求 |
| 15 | 铝扣板天花 | 南海华狮龙、乐思龙、佳美、伟业 | 按图纸技术要求 |
| 机电安装工程部分 |  |  |  |
| 序号 | 设备材料名称 | 参考品牌 | 备注 |
| 1 | 电梯 | 日立、三菱、奥的斯 | 按图纸及技术要求 |
| 2 | 配电箱 | 现代、基业、ABB | 按图纸及技术要求 |
| 3 | 配电箱内断路器、开关 | ABB、西门子、施耐德 | 按图纸及技术要求 |
| 4 | 排气扇、风扇 | 绿岛风、TCL、东松三雄、正野 | 按图纸及技术要求 |
| 5 | 开关、插座 | 施耐德、西门子、西蒙、ABB | 按图纸及技术要求 |
| 6 | 电气配管、线槽 | 中兴、广州钢管厂、宏际 | 按图纸及技术要求 |
| 7 | 电缆、电线 | 广州电缆厂、广州庆丰、广州番禺电缆厂 | 按图纸及技术要求 |
| 8 | 多功能电表（智能仪表，需接入能耗系统） | 欧美龙、珠海派诺、合众科林、溯高美、柏诚 | 按图纸及技术要求 |
| 9 | 信号线、控制线 |  | 按图纸及技术要求 |
| 10 | EPS电源 | 山特、艾默生、西门子、易事特 | 按图纸及技术要求 |
| 11 | EPS输出配电柜元件 | 山特、西门子、ABB、施耐德 | 按图纸及技术要求 |
| 12 | IT电源 | 柯力玛、本德尔、施耐德、ABB | 按图纸及技术要求 |
| 13 | 双电源切换开关 | 施耐德、ABB、西门子 | 按图纸及技术要求 |
| 14 | 照明灯具 | 佛山照明、三雄、飞利浦照明、欧普照明 | 按图纸及技术要求 |
| 15 | 机柜42U | 顺通、金盾、博顺兴、威乐 | 按图纸及技术要求 |
| 16 | 配线架、光纤、超六类非屏蔽双绞线、插座 | 美国康普、美国康宁、美国西蒙 | 按图纸及技术要求（完工后需由有相应资质公司检测合格） |
| 17 | PP_R供水管、PVC排水管 | 联塑、固地、日丰 | 按图纸技术要求 |
| 18 | 不锈钢水龙头 | 九牧、航标、箭牌、鹰牌 | 按图纸技术要求 |
| 19 | 水阀 | 宁波埃美柯、上海沪工、浙江宝龙 | 按图纸技术要求 |
| 20 | 镀锌钢管、无缝钢管 | 广州钢管厂、广州珠江、广州联兴 | 按图纸技术要求 |
| 21 | 消防烟感、模块等 | 海湾、西门子、泛海三江 | 满足消防相关要求并要求与本大楼的消防匹配 |

注：品牌型号要求仅供参考。投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号。

八、项目管理机构能力要求：

1、技术负责人：

（1）具备本科或以上学历的，且毕业参加工作满15年或以上

（2）具备建筑类高级工程师职称资格

（3）具有建筑工程专业注册建造师资格

2、质量负责人：

（1）具备建筑类高级工程师职称资格

（2）具有建筑工程专业注册建造师资格

3、造价负责人：

具有注册造价工程师资格。
4、安全负责人：

具有注册安全工程师资格
5、项目管理机构资源调动能力：

投标人安排单位副总或以上级别人员担任项目指挥长并承诺每月至少组织一次工地例会（承诺书格式自拟）。

九、附件

1.工程量清单（见公告附件）；

2. 施工图（见公告附件）；

- 第三部分  投标供应商须知

一、	投标费用说明

- 投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 本次采购不向中标供应商收取采购代理费。

- 二、	招标文件

- 二、	招标文件

3.	招标文件的构成

3.1	招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清更正文件组成：

1)	投标邀请函

2)	用户需求书

3)	投标供应商须知

4）	开标、评标、定标

5)	合同书格式

6)	投标文件格式

7)	在招标过程中由招标代理机构发出的澄清更正文件等

4.	招标文件的澄清更正

4.1	招标代理机构对招标文件进行必要的澄清更正的，于投标截止时间的15天前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的投标供应商，报名及购买招标文件的投标供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为招标文件的组成部分；澄清更正不足15天的，招标代理机构在征得当时已报名及购买招标文件的投标供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

4.2	根据采购的具体情况，招标代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间3天前，将变更时间在指定媒体上发布公告，并通知所有当时已报名及购买招标文件的投标供应商。

三、  投标文件的编制和数量

5.	投标的语言

5.1	投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

6.	投标文件编制

6.1	投标供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标供应商承担。

6.2	投标供应商应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6.3	投标供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或招标代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

6.4	如果因为投标供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标供应商承担。

7.	投标报价及计量

7.1	投标供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。

7.2	除非招标文件的技术规格中另有规定，投标供应商在投标文件中及其与采购人和招标代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.	投标保证金

8.1	投标供应商应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

8.2	投标保证金可以采用银行转账、银行保函（或《政府采购报价担保函》）等形式提交。采用担保函的, 具体操作可参考我中心网站提供的相关担保办理指南。采用银行转账方式的，应在投标文件递交截止时间之前到达集中采购机构保证金账户。采用银行保函、担保函的，原件应在投标截止时间之前提交。投标保证金必须由投标供应商自有对公账户转出，不允许代缴，不接受银行柜台缴纳现金方式。

交纳办法如下：

1）	采用银行转账提交的:

供应商登录广东省政府采购中心网上报名系统进行网上报名并缴纳了购买采购文件的费用后，在8小时内，保证金管理系统为各报名供应商分别生成保证金缴纳账户并公布到网上报名系统中。账户生成后，系统会向报名联系人的手机发送通知短信，接收到通知短信后，各供应商可以自行登录网上报名系统查看保证金缴纳账户并向该账户缴纳足额的保证金（因运营商或手机限制，短信有可能延迟或被屏蔽，各供应商也可以自行登录系统查询账户）。

每个供应商每个项目的保证金缴纳账户是唯一的。所以请各供应商缴纳保证金前务必核对正确的缴纳账户。

投标供应商填写银行交款票据时，必须清晰填写采购项目编号和投标供应商全称。否则有可能造成保证金退还的延误。

2)	采用银行保函提交的：

  - 采用招标文件提供的格式或招标代理机构接受的其他格式；

  - 由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函；

  - 有效期超过投标有效期30天。

3)	采用政府采购投标（报价）担保函提交的：

  - 采用招标文件提供的格式或招标代理机构接受的其他格式；

  - 由专业担保机构出具的政府采购投标担保函；

  - 有效期超过投标（报价）有效期30天。

4） 递交投标（报价）文件现场除银行保函、担保函外，不收取其他任何形式的投标保证金。

8.3	如无质疑或投诉，未中标的投标供应商保证金，在中标通知书发出后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内原额退还。

8.4	中标供应商的投标保证金,在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

8.5	有下列情形之一的，投标保证金将被依法不予退还并上交国库：

1）	投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2）	中标供应商在规定期限内未签订合同。

9.	投标文件的数量和签署

9.1	投标供应商应编制投标文件正本一份和副本陆份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。电子版一份（可编辑格式，用光碟刻录）。

9.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

9.3	投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

10.	投标文件的密封和标记

10.1	投标供应商应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

10.2	为方便开标时唱标，投标供应商应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。

10.3	信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。

10.4	如果未按要求密封和标记，招标代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 四、	投标文件的递交

11.	投标文件的递交

11.1	所有投标文件应在投标截止时间前送达开标地点。

11.2	招标代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

1）	迟于投标截止时间递交的。

11.3	招标代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

12.	投标文件的修改和撤回

12.1	投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。补充、时间的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改和补充。

12.2	投标供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、    开标与评标

见招标文件第四部分

- 六、	询问、质疑、投诉

13.	询问

13.1	投标供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或招标代理机构提出询问，采购人或招标代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、招标代理机构的名称、地址和联系方式”。

14.	质疑、投诉

14.1	投标人对招标过程或评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。质疑或投诉必须是书面的，并加盖投标人公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章。

投标人对招标结果内容有异议的，应在公示发布之日起3个工作日内，按如下联系方式以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。招标代理机构应在收到投标人书面质疑后3日内，对质疑内容作出答复。

质疑联系人：余先生

电话：020-62791628；传真：020-62791628

地址：广州市越华路118号之一809室；邮编：510030

投诉机构：中共广东省委党校（广东行政学院）

投诉联系人：杨老师

电话：020-8312 2526

地  址：广州市建设大马路3号

七、	合同的订立和履行

15.	合同的订立

15.1	采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

16.	合同的履行

16.1	合同生效后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监督管理机关备案。

16.2	合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

- 八、	适用法律

17.     采购人、招标代理机构及投标供应商进行的本次采购活动适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分  开标、评标、定标

根据《招标投标法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

- 一、开标

- 招标代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

- 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

- 招标代理机构做好开标记录。

- 二、评标委员会

- 本次招标依法组建评标委员会。

- 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 如有必要，评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

- 三、评标方法、步骤及标准（见附件）

- 发布中标结果

8.1招标代理机构将在下列媒体发布本项目中标候选人公示，公示无异议后发布中标公告：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东政务服务网-全国公共资源交易平台（广东省）（http://bs.gdggzy.org.cn/osh-web/）、广东省政府采购中心网站 (http://gpcgd.gd.gov.cn/)。

8.2在《中标结果公告》发布的同时，招标代理机构以书面形式向中标人发出经采购人确认的《中标通知书》，中标人应以书面形式回复，确认收到。

8.3《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

评标方法、步骤及标准（综合评分法）

      - 本次评标采用综合评分法。

      - 资格性和符合性审查

        - 评标委员会根据《资格性和符合性审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性和符合性进行评审，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

        - 只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

        - 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

        - 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

      - 技术、商务及价格评审

3.1评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 45 | 25 | 30 |

3.2技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》；

3.3商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《商务评审表》

3.4 价格评审

3.4.1	投标报价错误的处理原则：

1）	大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正价后的价格作为核实价。

2）	以上修正后的报价应当经报价供应商采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对报价供应商产生约束力，报价供应商不确认的，其报价无效。

3.4.2	各有效投标供应商的评标价中，经评标委员会校核后的各投标人的投标总价为其评标价，取进入价格评审投标人的评标价格的算术平均值作为评标基准价。投标人的价格分则按比例算出，评标价等于评标基准价的得满分 30分，投标人报价每高于评标基准价1%的扣1分,每低于评标基准价1%的扣0.5分，最低得0分。

3.4.3	政府采购政策性扶持（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）：

1）	承接本项目工程的为小型或微型企业（成员全部为小型或微型企业的联合体）时，在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分，即按3.4.2计算出的价格得分×（1+3%）为其价格分；

2）	投标供应商为大中型企业与小微企业组成联合体的，对于联合体协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分，即按3.4.2计算出的价格得分×（1+1%）为其价格分；

3）	本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，并且提供本企业承担的工程；

4）	组成联合体小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不属于本款政府采购政策性扶持范围；

5）本条款中 1)2)两种修正原则不同时使用。并明确类型及所属行业及所属行业 ，并提供最近年度经审计的财务报表，符合中小企业扶持政策的投标供应商应提交《中 小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

6）	监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

7）	残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》；

8） 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；

9） 本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业。

3.5	中标投标人的确定

评标总得分及统计：各评委评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

4     中标人的确定

4.1	推荐中标候选投标人名单：本项目推荐两名中标候选人。将各有效投标人按其评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

4.2	中标价的确定：中标价以开标时公开唱读额为准；如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

# 附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求（与公告中投标人资格要求一致） |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 见“投标邀请函”投标人资格要求 |
| 不能通过资格性审查的投标人，不需进行以下内容的审查。 |  |
| 符合性审查 | 1.在投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，暂列金按用户需求书固定报价，总报价未超过本项目采购预算。为保证项目质量，在评标委员会认为投标人的报价明显低于采购预算金额或其他通过符合性审查投标人的报价时，投标人必须在评标现场合理的时间内说明充分且可行的理由，不作说明或说明理由不充分可当作投标无效处理。这些说明分析必须包括但不限于：① 报价清单中每个项目子项及措施项目的单价分析（漏项视为理由不充分）；② 主要用工方式和各工种人工日工资分析；③ 主要材料选购方式及其主要材料的价格分析；④ 主要机械成本分析，及其他分析。分析均必须量化且提供佐证材料（佐证材料须涉及参与上述分析的每一个支撑数据，如有遗漏视为理由不充分）。佐证材料包括但不限于：①投标供应商负责的在建或近一年内完工的相类似工程项目中的相应各工种工人工资结算表（须有工人签名以及采购人或监理单位的确认，否则无效）；② 主要材料报价清单（须由供应商盖章，否则无效）；③ 拟投入本工程的工程机械台班租赁合同、自有机械提供相应的设备登记证并分析机械台班使用费用等。如单价分析涉及综合定额消耗量的变动，须作进一步的分析说明并提供佐证材料。否则，被视为低于成本报价而响应无效，当作投标无效处理。. |
| . | 2.对标的没有报价漏项。 |
|  | 3. 按要求缴纳了投标保证金。 |
|  | 4. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 5. 提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
|  | 6. 如有报价修正的，投标人按规定要求书面确认。 |
|  | 7. 满足《用户需求书》中标注有“★”号的条款要求。 |
|  | 8.投标有效期为投标截止日起90天。 |
|  | 9.商务文本已提交（无重大偏离或保留）。 |
|  | 10.未出现视为串通投标的情形。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标供应商作书面说明并提供相关证明材料。

# 附表二：技术评审表

技术评审表

| 评分项目 | 评分内容 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术标评审部分（45分） | 施工组织设计（29分） | 技术响应情况 | 3 | 根据投标人对“电梯功能及参数要求”的响应情况进行评分，完全满足或优于要求为优，得3分，负偏离1-3项为良，得2分，负偏离4-6项为中，得1分，负偏离7项以上为差，得0分。 |
|  |  | 主要施工方法 | 8 | 优（8分）：针对项目实际提出先进、可行、具体的施工方法，各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 良（5分）：有可行、具体的施工方法，各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺一般、方法科学合理，能指导具体施工并确保安全。 中（2分）：有具体的施工方法，各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺一般、方法基本可行，能指导具体施工并确保安全。 差（0分）：不满足前述要求者。 |
|  |  | 劳动力投入 | 8 | 优（8分）：有劳动力保证措施和劳动力投入计划，劳动力投入保证措施可行、具体，各工种人员安排合理。 良（5分）：有劳动力保证措施和劳动力投入计划，劳动力投入保证措施可行、具体，各工种人员安排比较合理。 中（2分）：有劳动力保证措施和劳动力投入计划，劳动力投入保证措施相对可行。 差（0分）：不满足前述要求者。 |
|  |  | 确保工程质量的措施 | 5 | 优（5分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，确保工程质量的技术组织措施符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。 良（3分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施有针对性，确保工程质量的技术组织措施符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施一般。 中（1分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性一般，确保工程质量的技术组织措施基本满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施一般。 差（0分）：不满足前述要求者。 |
|  |  | 确保安全生产的措施 | 5 | 优（5分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，确保工程质量的技术组织措施符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。 良（3分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施有针对性，确保工程质量的技术组织措施符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施一般。 中（1分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性一般，确保工程质量的技术组织措施基本满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施一般。 差（0分）：不满足前述要求者。 |
|  | 项目管理机构能力（16分）（注：如联合体投标的，联合体任意一方满足即可） | 技术负责人 | 5 | （1）具备本科或以上学历的，且毕业参加工作满15年或以上（工作年限以学历证书发证时间起计），得1分； （2）具备建筑类高级工程师职称资格的得2分； （3）具有建筑工程专业注册建造师资格的得2分； 本项为累计得分，最高得5分； 注：①提供上述证书复印件及2021年1月以来任意1个月的在投标人单位缴纳的有效社保证明复印件。 |
|  |  | 质量负责人 | 3 | （1）具备建筑类高级工程师职称资格的得1.5分； （2）具有建筑工程专业注册建造师资格的得1.5分； 本项为累计得分，最高得3分。 注：①提供上述证书复印件和2021年1月以来任意1个月在投标人单位缴纳的有效社保证明复印件。 |
|  |  | 造价负责人 | 1.5 | 具有注册造价工程师资格的得1.5分。 注：①提供相关证明文件；②注册造价工程师是指具备一级注册造价工程师执业资格，原注册造价工程师自动划分为一级注册造价工程师，详见住房和城乡建设部关于修改《工程造价咨询企业管理办法》《注册造价工程师管理办法》的决定（中华人民共和国住房和城乡建设部令第50号）。 |
|  |  | 安全负责人 | 1.5 | 具有注册安全工程师资格的得1.5分。 注：提供证书复印件 |
|  |  | 项目管理机构资源调动能力 | 5 | 投标人安排单位副总级别人员担任项目指挥长并承诺每月至少组织一次工地例会的得1分（承诺书格式自拟，下同）； 安排单位总经理担任项目指挥长并承诺每月至少组织一次工地例会的得2分； 安排单位董事长担任项目指挥长并承诺每月至少组织一次工地例会的得5分； 本项不重复计分，最高得5分。 注：项目指挥长需提供能反映其任职情况的任聘证书或公司章程等证明文件复印件，否则不计分。 |

# 附表三：商务评审表

商务评审表

| 评分项目 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务标评审部分（25分） （注：如联合体投标的，联合体任意一方满足即可） | 企业业绩 | 8 | 投标人自2018年至今承接过房建类工程项目（含电梯井道建设）每项得1分，本项最多得8分。 注：须提供中标（成交）通知书、施工合同及竣工验收报告（复印件）。 |
|  | 管理体系认证 | 3 | 投标人获得在有效期内的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，每具有1个认证证书，得1分，最高3分。注：投标文件内须同时提供有效期内的认证证书复印件和国家认证认可监督管理委员会网站公布的链接信息资料截图【网址：www.cnca.cn】。不提供或已失效或撤销的不得分。 |
|  | 纳税信用评价 | 2 | 投标人2020年度纳税信用等级，符合下列情况之一的得2分：评定为A级；新设立企业取得M级的；经营的年限未达3年导致未能评定为A级；根据相关规定不需要进行纳税信用等级评定的非企业组织。 评定为B级的1分，非新设立企业取得M级的得0.5分；C级的0.2分，D级或未提供资料的不得分。需提供证书复印件或税务系统査询截图作为证明资料。 注1：“新设立企业”指从首次在税务机关办理涉税事宜之日起时间不满一个评价年度的企业。评价年度是指公历年度，即1月1日至12月31日。 注2：属于不需要进行纳税信用等级评定的非企业组织，须提供相关政策规定及证明文件。 |
|  | 工程研发能力 | 5 | 投标人自2018年至今投标人获得省级或以上工法奖项7项或以上得5分； 投标人自2018年至今投标人获得省级或以上工法奖项3项以上、7项以下得2分； 本项最多得5分。 注：时间以发证时间为准，奖项复印件加盖投标人公章，不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。 |
|  | 荣誉奖项 | 7 | 投标人2018年至今获得国家优质奖奖项，每有一项得3分； 投标人2018年至今获得省级优质奖项、样板工地证书，每有一项得2分； 投标人2018年至今获得市级优质奖项、样板工地证书，每有一项得1分； 上述三项合计最高得7分 注：时间以发证时间为准，奖项复印件加盖投标人公章，不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。同一项目不重复计分，按总得分高的原则计取一次分值。 |

第五部分 合同书格式

（另册）

第六部分  投标文件格式

广东省政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：  中共广东省委党校（广东行政学院）加装食堂和党校大厦电梯项目采购

采购项目编号：  GPCGD21D157GG074F

投标人名称：

日期：             年      月      日

## 自查表

## 1.1	资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 见“投标邀请函”投标人资格要求 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 符合性审查 |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！投标人根据自查结论在对应的□打“√”。

1.1.1	“★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| …… |  |  |  | 见投标文件（）页 |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应（或优于），则在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为负偏离，并请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

#### 1.2技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

#### 1.3商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标投标人应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

## 报价表

#### 2.1报价一览表

采购项目名称：　中共广东省委党校（广东行政学院）加装食堂和党校大厦电梯项目

采购项目编号：　GPCGD21D157GG074F

| 投标总报价（元） | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ |
| 其中包含暂列金（元） | 大写：叁拾捌万壹仟陆佰肆拾叁元捌角玖分 |
|  | 小写：￥381643.89 |

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 2.1投标报价明细表

  - 总说明

（2）工程量清单报价表（余泥渣土运输与排放费用按招标文件规定单列，并且不得浮动或改变）；其中列表明细如下：

  - 工程总价；

  - 编制说明；

  - 工程概况；

  - 工程项目投标价汇总表；

  - 单项工程投标价汇总表；

  - 单位工程投标价汇总表；

  - 分部分项工程报价表；

  - 措施项目清单与计价表（一）；

  - 措施项目清单与计价表（二）；

  - 其他项目清单与计价表；

  - 暂列金额明细表；

  - 材料设备暂估价明细表；

  - 专业工程暂估价明细表；

  - 计日工计价表；

  - 总承包服务计价表；

  - 规费和税金项目计算表；

## 投标函

### 投 标 函

致：广东省政府采购中心

为响应你方组织的  中共广东省委党校（广东行政学院）加装食堂和党校大厦电梯项目的招标[采购项目编号为：  GPCGD21D157GG074F  ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的  中共广东省委党校（广东行政学院）加装食堂和党校大厦电梯项目  的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标供应商名称)      作为投标供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本一份，副本陆份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方是在法律、财务和运作上独立于采购人、招标代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方声明我方具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停产、停业，以及财产被接管、冻结甚至破产等状态。
    （九）我方声明我方在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验、质量控制、经营管理等方面具有相应资格和能力。

（十）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（十一）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十二）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 资格证明文件

#### 4.1	营业执照副本（复印件）

#### 4.2	法定代表人证明书

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：                                                                  。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 4.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东省政府采购中心

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （投标供应商名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就     （项目名称）   项目采购[采购项目编号为   （采购项目编号）    ]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

4.4	联合体共同投标协议书（可选）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.          作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3. 如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目            部分，（乙公司全称）负责本项目              部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员　（公司全称）　为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执    份。

甲公司全称：（盖章） 	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章） 	法定代表人（签字或盖章）	 法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日	　　年　　月　　日	　　年　　月　　日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

#### 4.5	资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

#### 4.6	名称变更

投标人如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

#### 4.7     中小企业声明函（承接本项目工程为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 财务报表

投标供应商应根据评审表要求提交相应年度的经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）。

## 同类项目业绩介绍

工程名称：

| 资格审查 合格业绩 | 业绩名称 |  | 业绩编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评标业绩 | 企业业绩 | 业绩名称 |  | 业绩编号 |
|  | 项目负责人业绩 |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

## 一般商务条款偏离表

| 序号 | 一般商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标人名称（盖章）：

日期：      年      月     日

## 招标文件要求投标人提交的其他投标资料

### （一）建设工程技术标投标书

| 投 标 总工 期 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程质量标准 |  |  |
| 保 修 期 限 |  |  |
| 委派的项目负责人 | 姓 名 |  |
|  | 建造师的注册编号或小型项目负责人的证书编号 |  |
| 委派的安全员 | 姓 名 |  |
|  | 安全生产考核 合格证（C类）编号 |  |

### （二）施工组织设计

投标人根据本项目的具体情况编制施工组织设计。一般包含以下内容：

1、工程概况、特点；

2、施工前期准备工作；

3、拟投入的主要施工机械设备的基本情况表：型号、品牌等；

4、劳动力计划表；

5、施工进度计划、施工阶段划分；计划开、竣工日期和施工进度网络图；

6、施工总平面布置图及说明；临时设施布置及说明；

7、临时用地表；

8、关键施工技术、工艺等；

9、环保、文明施工、安全施工的技术措施；

10、项目实施的重点、难点分析和解决方案；

11、各项目施工配合的程序；

12、新技术应用。

13、质量保证措施和违约责任承诺：企业质量保证体系，本工程质量总目标、分项质量目标、实现质量目标的内容、措施、办法、执行人员及质量奖罚说明；

14、工期保证措施和保修期承诺

15、项目管理机构配备情况

16、技术参数响应表

1）项目管理机构配备情况表

### 项目管理机构配备情况表

{招标工程项目名称}         工程                              表8.1

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建 工 程 情 况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2）项目负责人简历表

### 项目负责人简历表

{招标工程项目名称}        工程                          表8.2

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完 |  | 工程质量 |

3）项目技术负责人简历表

### 项目技术负责人简历表

{招标工程项目名称}         工程                          		表8.3

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  |  | 工程质量 |

4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

### 项目管理机构配备情况辅助说明资料   表8.4

{招标工程项目名称} 工程

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。

5）技术参数响应表

| 序号 | 规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.投标供应商必须对应《用户需求书》的内容逐条响应。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

## 唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”。

#### 9.1	《报价一览表》(从投标文件正本中复印并盖章)

#### 9.2	优惠或折扣说明（如有）

#### 9.3	《投标保函》原件，或《政府采购投标担保函》原件或交付投标保证金（非保函形式）的银行回单复印件

#### 9.4	投标文件及工程量清单报价表提供电子光盘一份

附件（以下格式文件由投标人根据需要选用）

投标保函

（不符合招标文件要求的保函有被拒收的风险）

开具日期：     年    月   日

不可撤销保函第            号

致：广东省政府采购中心

本保函作为             (投标供应商名称)             （以下简称投标供应商)响应采购项目编号GPCGD21D157GG074F的中共广东省委党校（广东行政学院）加装食堂和党校大厦电梯项目的投标邀请提供的投标保证金，  （开具银行名称）  在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付人民币（大写）                元整 [保证金金额]（（小写）￥       元）：

1. 从开标之日起到投标有效期满前，投标供应商撤回投标；

2. 投标供应商未能按中标通知书的要求与采购人签订合同；

3. 中标供应商未能按《投标供应商须知》的要求在规定期限内提交履约保证金。

本保函自出具之日起至该投标有效期满后30天内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和投标供应商同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行名称（打印）(公章)：

银行地址：                                                邮政编码：

联系电话：                                                传真号：

法定代表人或其授权的代理人亲笔签字：

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）：姓名               职务

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东省政府采购中心：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3：投诉书格式

投  诉  书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。