- 货物一览表及技术要求

| 序号 | 货物名称 | 规 格 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 304环保一体烟罩连灯 | 6500mm*1200mm*4000mm | 材料：采用SUS304#不锈钢制造，面板约1.2mm，背侧板约1.2mm,配LED灯组，油烟动态拦截，油水分离，高效集油，功率：0.35KW*6,电压：220V,。 | 米 | 6.5 | 合同生效后15个工作日完成安装 | 广州市白云区 |  |
| 2 | 不锈钢炉后封板 | 6500mm*1000mm*20mm | 材料：采用SUS304#不锈钢制造，面板约1.2mm | 米 | 6.5 |  |  |  |
| 3 | 抽油烟后倾风柜 | 22寸-7.5KW | 高压力后倾抽风系列，风压：1200pa,风量26000m3/h,配国标纯铜线电机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 低空油烟净化器 | 26000m3/h | 高效的油烟净化效率达95%,采用蜂窝电场布局，高效电场集油烟。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢全焊油烟管(外墙) | 500mm*500mm | 材料：采用不锈钢制造，面板1.0mm全焊 | M2 | 49 | 合同签订之日起15个工作日完成安装 | 广州市白云区 |  |
| 6 | 不锈钢全焊油烟管 (弯头、变径) | 500mm*500mm | 材料：采用不锈钢制造，面板1.0mm全焊 | 个 | 6 |  |  |  |
| 7 | 减震软接 | 1米*1米 | 耐高温凡布 | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 风机净化器支承架连避振 | 高80cm,宽60cm | 采用槽钢及角铁制作。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 电缆 | 3*120平方+2*70平方 | 国标电缆，重新拉主电到厨房，厨房与餐厅内设备通电，所有线路走暗线（含施工） | 米 | 80 |  |  |  |
|  |  | 3*16平方+1*10平方 |  | 米 | 100 |  |  |  |
|  |  | 3*10平方+1*6平方 |  | 米 | 100 |  |  |  |
|  |  | 3*6平方+1*4平方 |  | 米 | 100 |  |  |  |
|  |  | 3*4平方+1*2.5平方 |  | 米 | 100 |  |  |  |
|  |  | 3*2.5平方 |  | 米 | 200 |  |  |  |
| 10 | 电器开关电箱 | 60cm*50cm | 主配电箱、设备开关电箱 风机电箱，电器开关（含施工） | 个 | 2 | 合同签订之日起15个工作日完成安装 |  |  |
| 11 | PVC线槽 | 线槽约100米。 | 配角阀、软连接、开关（含施工） | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 给排水管 | 约80米 | 包含厨房内所有改水路，接通水龙头（含施工） | 项 | 1 |  |  |  |
| 备注：以上货物具体按照现场定制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |