**包组3中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | **广州现代通用电子有限公司** | **广州超卓机电工程有限公司** |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 5 | 4.821 |
| 10 | 额定制冷量 | 5237 | 5082.4 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 1258 | 1279.3 |
| 12 | 循环风量 | 1051 | 1110.5 |
| 13 | 室内机噪音 | 20.3；35.6 | 17.3；38.6 |

**包组4中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | **广州现代通用电子有限公司** | **广州超卓机电工程有限公司** |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 4.56 | 4.66 |
| 10 | 额定制冷量 | 7318 | 7428 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 2032 | 1964 |
| 12 | 循环风量 | 1353 | 1524.9 |
| 13 | 室内机噪音 | 20.6；40.9 | 20.1；42.5 |

**包组6中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | **广州辉腾电器有限公司** | **广州超卓机电工程有限公司** |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 4.41 | 3.96 |
| 10 | 额定制冷量 | 12274 | 12229 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 3249 | 3826 |
| 12 | 循环风量 | 2304 | 2123 |
| 13 | 室内机噪音 | 37.7；47.7 | 47.7；50.8 |

**包组7中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | **广州辉腾电器有限公司** | **广州超卓机电工程有限公司** |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 4.32 | 4.1 |
| 10 | 额定制冷量 | 7646 | 7355 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 2264 | 2299 |
| 12 | 循环风量 | 1466 | 1186.9 |
| 13 | 室内机噪音 | 21.5；36.6 | 36.9；42.2 |

**包组8中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | **广州辉腾电器有限公司** | **广州超卓机电工程有限公司** |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 3.9 | 4.169 |
| 10 | 额定制冷量 | 12899 | 12125.8 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 3957 | 4293.34 |
| 12 | 循环风量 | 2086 | 1814 |
| 13 | 室内机噪音 | 38.3；46.5 | 37.38；49.01 |