包组1中标供应商检测报告相关参数

| 序号 | 评审项目 | 广州辉腾电器有限公司 | 广州超卓机电工程有限公司 | 广州信欧电子科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 5.51 | 5.46 | 5.43 |
| 10 | 额定制冷量 | 2647 | 2679 | 2702 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 532 | 570 | 551 |
| 12 | 循环风量 | 986.7 | 658.2 | 746 |
| 13 | 室内机噪音 | 19.2；35.3 | 14.8；32.4 | 14.8；36.7 |

包组2中标供应商检测报告相关参数

| 序号 | 评审项目 | 广州现代通用电子有限公司 | 广州超卓机电工程有限公司 | 广州信欧电子科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 5.26 | 5.35 | 5.37 |
| 10 | 额定制冷量 | 3533 | 3566 | 3612 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 781 | 792 | 838 |
| 12 | 循环风量 | 778 | 668.4 | 857 |
| 13 | 室内机噪音 | 18.9；35.5 | 15.9/35.8 | 15.5；36.5 |

包组3中标供应商检测报告相关参数

| 序号 | 评审项目 | 广州现代通用电子有限公司 | 广州超卓机电工程有限公司 | TCL空调器（中山）有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 5.00 | 4.821 | 4.8 |
| 10 | 额定制冷量 | 5237 | 5082.4 | 5103 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 1258 | 1279.3 | 1335.9 |
| 12 | 循环风量 | 1051 | 1110.5 | 920.1 |
| 13 | 室内机噪音 | 20.3；35.6 | 17.3；38.6 | 21.5；43 |

包组4中标供应商检测报告相关参数

| 序号 | 评审项目 | 广州超卓机电工程有限公司 | 广州现代通用电子有限公司 | TCL空调器（中山）有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 4.66 | 4.56 | 3.99 |
| 10 | 额定制冷量 | 7428 | 7318 | 7314.6 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 1964 | 2032 | 2148.5 |
| 12 | 循环风量 | 1524.9 | 1353 | 1216.3 |
| 13 | 室内机噪音 | 20.1；42.5 | 20.6；40.9 | 24.7；45.7 |

包组5中标供应商检测报告相关参数

| 序号 | 评审项目 | 广州信欧电子科技有限公司 | TCL空调器（中山）有限公司 | 广州现代通用电子有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 4.61 | 4.59 | 4.18 |
| 10 | 额定制冷量 | 7381 | 7361.3 | 7222 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 1934 | 2042.2 | 2141 |
| 12 | 循环风量 | 1423 | 1457.6 | 1407 |
| 13 | 室内机噪音 | 21.3；41.7 | 21.1；46.3 | 24.8；42.4 |

包组6中标供应商检测报告相关参数

| 序号 | 评审项目 | 广州辉腾电器有限公司 | 广州超卓机电工程有限公司 | 广州信欧电子科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 4.41 | 3.96 | 3.63 |
| 10 | 额定制冷量 | 12274 | 12229 | 13037 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 3249W | 3826 | 4216 |
| 12 | 循环风量 | 2304 | 2123 | 2123 |
| 13 | 室内机噪音 | 37.7；47.7 | 47.7；50.8 | 25.3；53.8 |

包组7中标供应商检测报告相关参数

| 序号 | 评审项目 | 广州信欧电子科技有限公司 | 广州辉腾电器有限公司 | 广州超卓机电工程有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 3.89 | 4.54 | 4.1 |
| 10 | 额定制冷量 | 7144 | 7695 | 7355 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 2261 | 2081 | 2299 |
| 12 | 循环风量 | 1230 | 1511 | 1186.9 |
| 13 | 室内机噪音 | / | 25.0；39.8 | 36.9；42.2 |

包组8中标供应商检测报告相关参数

| 序号 | 评审项目 | 广州信欧电子科技有限公司 | 广州辉腾电器有限公司 | 广州超卓机电工程有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 3.84 | 4.22 | 4.272 |
| 10 | 额定制冷量 | 11834 | 12760 | 12373.49 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 3579 | 3852 | 4298.79 |
| 12 | 循环风量 | 1800 | 2212 | 1868.45 |
| 13 | 室内机噪音 | / | 21.7；45.7 | 42.8；50.4 |