## 配置明细表（TCL空调器（中山）有限公司）

| 配置类别 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整机型号 | KFR-26GW/AD3a+B1 | KFR-35GW/AD3a+B1 | KFR-50GW/AP1a+B1 | KFR-72GW/AP1a+B1 |
| 投标单价（元/台） | 2000 | 2220 | 3350 | 3760 |
| 能效等级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
| 空调类型 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 |
| 规格（匹数） | 1P | 1.5P | 2P | 3P |
| 额定制冷量（W） （检测报告的数值） | 2721.1 | 3633.3 | 5251.7 | 7377.4 |
| 额定制冷量（W） （铭牌的数值） | 2620 | 3520 | 5020 | 7350 |
| 冷暖类型 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 制冷面积（㎡） | 10～15 | 15～23 | 22～34 | 32～50 |
| 随机连接管长度 | 3米 | 3米 | 3.5米 | 4米 |
| 随机水管长度 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 |
| 随机电源线长度 | 1.5米 | 1.5米 | 2米 | 2米 |
| 颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |

注：能效等级为1级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。

配置明细表（广州超卓机电工程有限公司）

| 配置类别 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整机型号 | KFR-26GW/(26568)FNhAb-B1JY01 | KFR-35GW/(35568)FNhAb-B1JY01 | KFR-50GW/(50568)FNhAb-B1JY01 | KFR-72GW/(72568)FNhAb-B1JY01 |
| 投标单价 （元/台） | 2440 | 2690 | 4550 | 5380 |
| 能效等级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 空调类型 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 |
| 规格（匹数） | 1P | 1.5P | 2P | 3P |
| 额定制冷量（W） （检测报告的数值） | 2726.2 | 3607.8 | 5171.8 | 7447.6 |
| 额定制冷量（W） （铭牌的数值） | 2620 | 3510 | 5050 | 7300 |
| 冷暖类型 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 制冷面积（㎡） | 10-15 | 15-23 | 22-34 | 32-50 |
| 随机连接管长度 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 随机水管长度 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 随机电源线长度 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |

配置明细表（广州超卓机电工程有限公司）

| 配置类别 | D5 | D6 | D7 | D8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整机型号 | KFR-72LW/(72536)FNhAf-B1JY01 | KFR-120LW/(12536S)FNhAd-B2JY01 | KFR-72TW/(72550)FNhCaf-B1 | KFR-120TW/(12550S)FNhCaf-B1 |
| 投标单价 （元/台） | 5600 | 9999 | 7100 | 9100 |
| 能效等级 | 一级 | 二级 | 一级 | 一级 |
| 空调类型 | 分体变频柜机 | 分体变频柜机 | 变频嵌入式空调 （天花、天井空调） | 变频嵌入式空调 （天花、天井空调） |
| 规格（匹数） | 3P | 5P | 3P | 5P |
| 额定制冷量（W） （检测报告的数值） | 7517.6 | 12552.4 | 7355 | 12370 |
| 额定制冷量（W） （铭牌的数值） | 7350 | 12010 | 7200 | 12000 |
| 冷暖类型 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 制冷面积（㎡） | 32-50 | 46-70 | 32-50 | 46-70 |
| 随机连接管长度 | 4 | 4 | / | / |
| 随机水管长度 | 5 | 5 | / | / |
| 随机电源线长度 | 1.5 | 1.5 | / | / |
| 颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |

注：能效等级为1级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。

配置明细表（广州辉腾电器有限公司）

| 配置类别 | D1 | D6 | D7 | D8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整机型号 | KFR-26GW/G2-1 | KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(2)A | KFR-72QW/F-1 | KFR-120QW/F-1S |
| 投标单价（元/台） | 2200 | 9000 | 6500 | 8300 |
| 能效等级 | 一级 | 二级 | 一级 | 一级 |
| 空调类型 | 分体变频壁挂机 | 分体变频柜机 | 变频嵌入式空调 （天花、天井空调） | 变频嵌入式空调 （天花、天井空调） |
| 规格（匹数） | 1P | 5P | 3P | 5P |
| 额定制冷量（W）（检测报告的数值） | 2647 | 12274 | 7695 | 12760 |
| 额定制冷量（W）（铭牌的数值） | 2600 | 12160 | 7410 | 12310 |
| 冷暖类型 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 制冷面积（㎡） | 10～15 | 46～70 | 32～50 | 46～70 |
| 随机连接管长度 | 3米 | 4米 | / | / |
| 随机水管长度 | 3米 | 5米 | / | / |
| 随机电源线长度 | 1.5米 | 1.5米 | / | / |
| 颜色 | 陶瓷白 | 陶瓷白 | 陶瓷白 | 陶瓷白 |

注：能效等级为1级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。

## 配置明细表（广州现代通用电子有限公司）

| 配置类型 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整机型号 | KFR-35GW/G2-1 | KFR-50GW/G1-1 | KFR-72GW/G1-1 | KFR-72LW/M2-1 |
| 投标单价（元/台） | 2420 | 4050 | 4900 | 4880 |
| 能效等级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 空调类型 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 | 分体变频柜机 |
| 规格（匹数） | 1.5P | 2P | 3P | 3P |
| 额定制冷量(W) （检测报告的数值） | 3533 | 5237 | 7318 | 7366 |
| 额定制冷量(W) （铭牌的数值） | 3520 | 5050 | 7290 | 7320 |
| 冷暖类型 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 制冷面积(㎡) | 15-23 | 22-34 | 32-50 | 32-50 |
| 随机连接管长度 | 3米 | 3米 | 3米 | 4米 |
| 随机水管长度 | 3米 | 3米 | 3米 | 5米 |
| 随机电源线长度 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 |
| 颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |

注：能效等级为1级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。

## 配置明细表（广州信欧电子科技有限公司）

| 配置类别 | D3 | D5 | D6 | D7 | D8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整机型号 | KFR-50GW/G860H-X1 | KFR-72LW/G888J-X1 | KFR-120LW/G890S-X2 | HUR-72QWL/V1FZBp/d-B2 | HUR-120QWL/SV1FZBp/d-B2 |
| 投标单价（元/台） | 3360.00 | 4500.00 | 8700.00 | 6000.00 | 7800.00 |
| 能效等级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 |
| 空调类型 | 分体变频壁挂机 | 分体变频柜机 | 分体变频柜机 | 变频嵌入式空调 （天花、天井空调） |
| 规格（匹数） | 2P | 3P | 5P | 3P | 5P |
| 额定制冷量（W）（检测报告的数值） | 5107 | 7381 | 13004 | 7437 | 12315 |
| 额定制冷量（W）（铭牌的数值） | 5020 | 7310 | 12600 | 7200 | 12000 |
| 冷暖类型 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 制冷面积（㎡） | 22～34 | 32～50 | 46～70 | 32～50 | 46～70 |
| 随机连接管长度 | ≥3米 | ≥4米 | 4米 | / | / |
| 随机水管长度 | ≥3米 | ≥5米 | ≥5米 | / | / |
| 随机电源线长度 | ≥1.5米 | ≥1.5米 | ≥1.5米 | / | / |
| 颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |

注：能效等级为1级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。