## 牙科
2024年医用耗材目录（牙科）需求表
序号 | 物资注册名称 | 规格型号 | 计量单位 | 参考价 | 参考数量 | 参考金额 | 性能参数，功能用途 | 子包类别
1 | 3D-MASTER 比色板附带漂白色 | 29色 | 付 | 588.2 | 6 | 3529.2 | 1.用于口腔修复临床和技工室比色 | 口腔通用材料
2 | 玻璃板 | 长方形 | 块 | 7.2 | 1 | 7.2 | 用于调拌口腔材料，由耐热玻璃制成 | 口腔通用材料
3 | 玻璃板 | 正方形 | 块 | 9 | 100 | 900 | 用于调拌口腔材料，由耐热玻璃制成 | 口腔通用材料
4 | 超声洁牙机 | 手柄 | 支 | 1800 | 16 | 28800 | 1.设备兼容赛特力； 2.通常有工作部分和杆组成。通过杆与洁牙机连接，可固定或者可更换。由洁牙机驱动工作。 | 口腔通用材料
5 | 成形片夹 | 钳式 1*1 | 个 | 34.2 | 50 | 1710 | 1.一般采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 | 口腔通用材料
6 | 齿科根管调节剂 | 注射装和点胶喷嘴 | 盒 | 546 | 36 | 19656 | 1.单组份或双组份液剂。通常由EDTA或其他成分组成。可溶解有机物碎片；可对根管治疗器械起润滑作用；可对牙本质有湿润作用；部分产品具发泡作用，从而有助于从根管内去除碎屑；可对根管进行清洁处理；或溶解根管充填材料，以便再次根管治疗。 | 口腔通用材料
7 | 齿科抛光工具 | H334k、H332Km、H334Km、H332Kf、H334Kf | 个 | 13.6 | 1 | 13.6 | 1.分为手动和机动两类。手动类产品通常由手持部分和工作端组成；机动类产品通常由金属柄和工作端组成，金属柄与牙科手机连接，其工作端为毛刷或杯状。非无菌提供。不含研磨抛光材料。 | 口腔通用材料
8 | 多功能面罩 | 2个头罩+大小防护片各4片 | 盒 | 135 | 2 | 270 | 1.通常由薄厚均匀柔软的铅橡胶、铅橡塑、铅玻璃或其它含重金属元素的防护材料片组成。 | 口腔通用材料
9 | 防护薄膜片镜架 | 镜架*1（含镜片5片）大号 透明(含镜架1个+镜片5片) | 个 | 21.25 | 1 | 21.25 | 用于安放防护面罩 | 口腔通用材料
10 | 钢质机用根管器械 | GATES DRILLS 1#/2#/3#/4#/5#/6#/ 1-6# L:28/32mm 6*1/盒 | 盒 | 63.79 | 64 | 4082.56 | 1.一般采用不锈钢、镍钛合金等金属材料制成的慢弯手机使用器械。工作端有刻纹或螺旋刃口，起切削、平整的作用。无源产品。非无菌提供。 | 口腔通用材料
11 | 钢质机用根管器械 | PEESO REAMERS1#/2#/3#/4#/5#/6#/1-6# L:28/32mm 6*1/盒 | 盒 | 63.79 | 64 | 4082.56 | 1.一般采用不锈钢、镍钛合金等金属材料制成的慢弯手机使用器械。工作端有刻纹或螺旋刃口，起切削、平整的作用。无源产品。非无菌提供。 | 口腔通用材料
12 | 钢质机用根管器械 | PASTE CARRIERS25#、30#、35#、40#、25-40# L:21/25mm 4*1/盒 | 盒 | 42.8 | 1 | 42.8 | 1.通常由手持部分和工作端组成。根据用途工作端呈螺旋状形状，用于输送根充糊剂。该产品连接手机使用，由主机提供动力，或者手持使用。 | 口腔通用材料
13 | 根管消毒铝盒 | 方型 | 个 | 67.5 | 32 | 2160 | 1.用于放置口腔治疗小件物品，如根管挫、车针。 | 口腔通用材料
14 | 硅橡胶输送枪 | 1:1/2:1 | 把 | 225 | 1 | 225 | 1.通常由独立的注射器和注射头组成。注射器一般采用不锈钢或塑料等材料制成。注射头一般采用塑料制成。非无菌提供。 | 口腔通用材料
15 | 红白打样膏 | 红色、白色 | 盒 | 13.5 | 1 | 13.5 | 1口腔印模材料，主要用于全口义齿二次印模及个别托盘边缘整塑。 | 口腔通用材料
16 | 火吹 |  | 支 | 252 | 1 | 252 | 有自动打火装置，使用丁烷汽体，主要用于口腔正畸部件焊接 | 口腔通用材料
17 | 金钢石牙科钻 | 各型号 | 支 | 8.1 | 1 | 8.1 | 1.一般采用不锈钢或金刚石等材料制成。 | 口腔通用材料
18 | 金冠剪 | 直头 弯头 | 把 | 32.4 | 1 | 32.4 | 1.一般采用不锈钢材料制成的剪刀，带有环状手柄。非无菌提供。 | 口腔通用材料
19 | 金属抛光条 | 各型号 | 支 | 4.2 | 1 | 4.2 | 1.分为手动和机动两类。手动类产品通常由手持部分和工作端组成；机动类产品通常由金属柄和工作端组成，金属柄与牙科手机连接，其工作端为毛刷或杯状。非无菌提供。不含研磨抛光材料。 | 口腔通用材料
20 | 打样牙托 | 铝质各型号 | 只 | 3.9 | 1 | 3.9 | 1.一般采用铝质材料制成，用于全口义齿取初印模。 | 口腔通用材料
21 | 口镜柄 | 铜质（六角柄）、不锈钢（八角柄SS、八角柄CS、圆柄SS、铜柄CS） | 个 | 10.8 | 1 | 10.8 | 1.通常由柄、带有连接杆或不带有连接杆的镜子组成。镜面一般采用不锈钢或玻璃制成。无菌提供，一次性使用。 | 口腔通用材料
22 | 扩大针测量器 | A0327 | 盒 | 119 | 1 | 119 | 1.在口腔科治疗和诊断过程中，对长度、力度等参数进行测定的器械。非无菌提供。 | 口腔通用材料
23 | 砂石磨头 | 绿色各型号 | 支 | 2 | 1 | 2 | 1.分为手动和机动两类。手动类产品通常由手持部分和工作端组成；机动类产品通常由金属柄和工作端组成，金属柄与牙科手机连接，其工作端为毛刷或杯状。非无菌提供。不含研磨抛光材料。 | 口腔通用材料
24 | 石膏调刀 | 红木柄 | 个 | 16.2 | 1 | 16.2 | 1.通常由柄部和刃部组成。用于调拌印模材料或者石膏材料 | 口腔通用材料
25 | 手机清洗油 | 500ml | 瓶 | 102 | 15 | 1530 | 主要用于牙科种植手机清洗维护 | 口腔通用材料
26 | 手机润滑油 | 500ml | 瓶 | 65.7 | 15 | 985.5 | 主要用于牙科高速涡轮手机清洗维护 | 口腔通用材料
27 | 手机轴承 | 兼容NSK单孔手机 | 只 | 170 | 80 | 13600 | 1.兼容NSK单孔手机。 2.采用机械传动方式传递牙科手术所需能量的手持设备。根据动力来源不同分为气动和电动。 | 口腔通用材料
28 | 粘固粉调刀 | 2# | 把 | 23.4 | 60 | 1404 | 1.通常由手持部分和工作端组成。根据用途工作端有不同形状。分为单头和双头两种形式。无源产品。非无菌提供，用于调拌口腔材料。 | 口腔通用材料
29 | 无针注射推进器 | A型 C/W型 | 个 | 106.2 | 120 | 12744 | 1.注射口腔专用麻药高压注射器 | 口腔通用材料
30 | 消毒盒 | 单芯 L | 个 | 94.5 | 22 | 2079 | 用于放置口腔专用车针或根管挫 | 口腔通用材料
31 | 牙齿美白胶 | PF 40% | 盒 | 980 | 1 | 980 | 1.糊，粉、液剂或胶体。通常为过氧化物，如过氧化氢、过氧化脲等。通过氧化-还原反应起到漂白作用 | 口腔通用材料
32 | 高露洁牙间刷 | 各型号 | 支 | 22.5 | 1 | 22.5 | 通常由手柄和镶嵌绒毛的头部组成。一般采用塑料制成。非无菌提供。 | 口腔通用材料
33 | 牙科膜片（硬膜片） | 1.0MM圆形透明/方形透明 | 包 | 304.6 | 3 | 913.8 | 1.通常由不同的树脂组成，如对苯二甲酸乙二醇酯、乙二醇、醋酸乙烯、乙烯、乙烯-醋酸乙烯共聚物、聚乙烯、聚醋酸乙烯酯，或其他成分组成 | 口腔通用材料
34 | 牙科膜片（硬膜片） | 1.5MM圆形透明/方形透明 | 包 | 196.4 | 9 | 1767.6 | 1.通常由不同的树脂组成，如对苯二甲酸乙二醇酯、乙二醇、醋酸乙烯、乙烯、乙烯-醋酸乙烯共聚物、聚乙烯、聚醋酸乙烯酯，或其他成分组成 | 口腔通用材料
35 | 牙科膜片（硬膜片） | 2MM圆形透明/方形透明 | 包 | 261 | 1 | 261 | 1.通常由不同的树脂组成，如对苯二甲酸乙二醇酯、乙二醇、醋酸乙烯、乙烯、乙烯-醋酸乙烯共聚物、聚乙烯、聚醋酸乙烯酯，或其他成分组成 | 口腔通用材料
36 | 牙科膜片（软膜片） | 圆形透明/方形透明直径：120mm | 包 | 170.9 | 1 | 170.9 | 1.通常包括成形片、一次性使用间隙楔等。 | 口腔通用材料
37 | 印模托盘 | 不锈钢各型号,无孔 | 只 | 50 | 1 | 50 | 1.一般采用不锈钢材料，塑钢树脂制成，用于制取口腔印模. | 口腔通用材料
38 | 牙线 | 50M | 个 | 36 | 100 | 3600 | 用于去除牙间隙异物或嵌塞食物，呈线状，不含蜡 | 口腔通用材料
39 | 牙用不锈钢丝 | 0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8mm | 盒 | 10.8 | 2 | 21.6 | 1.丝状固体。一般采用不锈钢、镍钛合金、钛合金、钛钼合金、铜镍钛合金等材质制成。用于制作活动义齿或功能及功能矫治器附件 | 口腔通用材料
40 | 牙周袋探针 | E1、R1、KPW、KPC2、KPC12、KPC15、KPWHO、KPPQ2N、KPC11.5B-3.5、KPC11.5B-5.5、KPC11.5B-9.5、KPC11.5C | 把 | 36 | 1 | 36 | 1.通常由探针、手柄组成对牙周进行探诊，测量牙周袋深度。 | 口腔通用材料
41 | 一次性方巾 | 48*35*1500条 | 箱 | 330 | 22 | 7260 | 1.通常为由医用脱脂棉纱布或脱脂棉与粘胶纤维混纺纱布经过裁切、折叠、包装、灭菌步骤加工制成的敷料，置于患者胸前，通过系带调节于劲后，防止污染患者衣服。 | 口腔通用材料
42 | 一次性防护薄膜片 | 20片/盒 | 盒 | 57 | 1 | 57 | 1.通常由涂胶基材、吸收性敷垫和可剥离的保护层组成。其中吸收性敷垫一般采用棉纤维、无纺布等可吸收渗出液的材料制成。吸收性敷垫可单独使用，用绷带或胶带等进行固定。所含成分不可被人体吸收。无菌提供，一次性使用。 | 口腔通用材料
43 | 一次性防污膜 | 10CM*900节 | 卷 | 51.3 | 95 | 4873.5 | 用于口腔诊室物表隔离，防止污染。 | 口腔通用材料
44 | 一次性围巾 | 10*1/包 | 包 | 3.2 | 400 | 1280 | 1.通常为由医用脱脂棉纱布或脱脂棉与粘胶纤维混纺纱布经过裁切、折叠、包装、灭菌步骤加工制成的敷料。 | 口腔通用材料
45 | 银汞雕刻刀 | 八角柄：E1、E2、E3；圆柄：R1、R2、R3 | 把 | 23.4 | 1 | 23.4 | 1.通常由柄部和刃部组成。手术的刃部是锋利刃口，凿的柄部和刃部可承受较大冲击力。非无菌提供。 | 口腔通用材料
46 | 印模托盘 | 不锈钢各型号，有孔 | 个 | 54 | 1 | 54 | 1.一般采用不锈钢材料制成。用于制取口腔印模。 | 口腔通用材料
47 | 印模托盘 | 不锈钢各型号（上/下），有孔 | 套 | 102 | 40 | 4080 | 2.一般采用不锈钢材料制成。用于制取口腔印模。 | 口腔通用材料
48 | 暂封补牙条 | 100g/盒(白色65克，红色35克) | 盒 | 23.8 | 1 | 23.8 |  | 口腔通用材料
49 | 造牙树脂 | I型：热凝型（粉剂） II型：自凝型（粉剂） | 瓶 | 12.5 | 12 | 150 | 1.双组份糊剂或粉液剂、粉剂，或单组份糊剂。主要成分为丙烯酸酯类，用于制作个别托盘，矫正器，临时义齿，有白色和粉色。 | 口腔通用材料
50 | 光导棒(光固化机） | 白色 | 支 | 300 | 1 | 300 | 用于传导光固化机光源,通常由光源手柄和电源组成。通过发出特定波长光线利用光聚合原理，使光固材料在短时间内迅速有效聚合固化。光源有石英钨卤素灯和LED灯两种类型。 | 口腔通用材料
51 | 基托蜡 | 1类 软蜡 常用240g | 瓶 | 10 | 30 | 300 | 主要用于制作基托、蜡堤及人工牙的蜡型。主要成分为石蜡、蜂蜡，有三种类型：一型软基托蜡，二型中等基托蜡，三型硬质基托蜡。 | 口腔通用材料
52 | 磷酸锌水门汀 | 15ml | 瓶 | 3 | 48 | 144 | 磷酸锌水门汀液体成分，由磷酸、氧化锌、氢氧化铝和蒸馏水组成。 | 口腔通用材料
53 | 磷酸锌水门汀 | 30G | 瓶 | 5.7 | 48 | 273.6 | 磷酸锌水门汀粉剂成分，由氧化锌、氧化镁、三氧化二鉍组成。 | 口腔通用材料
54 | 水门汀充填器 | E1、E2 | 把 | 16.2 | 1 | 16.2 | 工作头部由不锈钢组成，在牙科治疗时，在窝洞内进行调和型水门汀充填材料的充填，构筑、形态修整及压接成型，可消毒后重复使用。 | 口腔通用材料
55 | 拔牙钳 | 成人型210# | 把 | 162 | 1 | 162 | 用来夹持牙冠或者牙根并通过楔入、摇动、扭转、和牵引等作用方式使到牙齿松动脱位的器械，用于恒牙拔出。 | 口腔通用材料
56 | 拔牙钳 | 儿童型1# | 把 | 162 | 1 | 162 | 用来夹持牙冠或者牙根并通过楔入、摇动、扭转、和牵引等作用方式使到牙齿松动脱位的器械，用于乳牙拔出 | 口腔通用材料
57 | 牙刮匙 | E2 | 把 | 27 | 40 | 1080 | 不锈钢制成，用于拔牙后牙槽窝搔刮整理。 | 口腔通用材料
58 | 牙挺 | 空心六角柄 | 把 | 54 | 90 | 4860 | 通过楔入、转动、翘动牙根增宽牙周间隙，使到牙齿或牙根松动目的，用于恒牙拔出。 | 口腔通用材料
59 | 齿科用根管充填材料 | 2g | 套 | 270 | 36 | 9720 | 用于根管充填时的封闭剂，充填牙胶尖之间、牙胶尖与根管壁之间的间隙，增加充填材料与牙本质之间的粘附力。 | 口腔通用材料
60 | 气动低速牙钻手机 | MD-4CA-P1(4)机头 | 支 | 380 | 13 | 4940 | 利用压缩空气驱动手机旋转，夹持牙科低速车针进行钻、磨和切削治疗作用，主要由气动马达、直手机和弯手机组成。 | 口腔通用材料
|  |  |  | 8756.53 |  | 145887.67

## 线下转线上
线下转线上（同品牌规格）：
81 | 天津达雅鼎医疗器械有限公司 | 广州市银星医疗器材有限公司 | 牙胶尖 | 国械注准20193171678 | DIA-ISO 15-45# 100支/盒 | DIA-ISO 15-45# 100支/盒 | 2700885 | 盒 | 17 | 低值 | 牙科
85 | Dentarum | 广州市银星医疗器材有限公司 | 正畸螺钉 | 国械注进20173637031 | Toams-pin N 06 1*1/包 | Toams-pin N 06 1*1/包 |  | 包 | 540 | 低值 | 牙科
67 | 德国沃柯 | 广州市银星医疗器材有限公司 | VOCO氢氧化钙临时冠桥粘结剂 | 国械注进20182172079 | 1075基质25g,催化剂25g | 1075基质25g,催化剂25g |  | 盒 | 199.8 | 低值 | 牙科
73 | 日本森田株式会社 | 广州市银星医疗器材有限公司 | 口腔用一次性注射针 | 国械注进20143145022 | 27G | 27G | 359799 | 盒 | 102 | 低值 | 牙科
74 | 日本森田株式会社 | 广州市银星医疗器材有限公司 | 口腔用一次性注射针 | 国械注进20143145022 | 30G | 30G | 2647764 | 盒 | 102 | 低值 | 牙科
19 | 金属抛光条 | 各型号 | 上海医疗器械股份有限公司齿科材料厂 | 支 | 4.2 | 1 | 4.2 | 1.分为手动和机动两类。手动类产品通常由手持部分和工作端组成；机动类产品通常由金属柄和工作端组成，金属柄与牙科手机连接，其工作端为毛刷或杯状。非无菌提供。不含研磨抛光材料。 | 口腔通用材料
21 | 口镜柄 | 铜质（六角柄）、不锈钢（八角柄SS、八角柄CS、圆柄SS、铜柄CS） | 上海康桥齿科医械厂 | 个 | 10.8 | 1 | 10.8 | 1.通常由柄、带有连接杆或不带有连接杆的镜子组成。镜面一般采用不锈钢或玻璃制成。无菌提供，一次性使用。 | 口腔通用材料 | 改为线上
31 | 牙齿美白胶 | PF 40% | Ultradent Products Inc.（美国皓齿制品有限公司） | 盒 | 980 | 1 | 980 | 1.糊，粉、液剂或胶体。通常为过氧化物，如过氧化氢、过氧化脲等。通过氧化-还原反应起到漂白作用 | 口腔通用材料 | 3608957
66 | SSWHITE | 广州市银星医疗器材有限公司 | SS WHITE抛光糊膏 | 不属于医疗器械管理范畴 | 200g | 200g | 线下合同 | 瓶 | 127.5 | 低值 | 牙科 | 转线上
70 | Sirona | 广州市银星医疗器材有限公司 | 高速气涡轮手机 | 国械注进20142555957 | T4 Racer Midwest | T4 Racer Midwest | 线下合同 | 套 | 1150 | 低值 | 牙科
79 | 日本MANI | 广州市银星医疗器材有限公司 | 钨钢车针(硬质合金车针) | 国械注进20162554859 | 25/28mm #1557 | 25/28mm #1557 | 线下合同 | 支 | 150 | 低值 | 牙科
86 | 日本森田株式会社 | 广州市银星医疗器材有限公司 | 齿科用根管充填材料 | 国械注进20173632065 | 2g | 2g | 线下合同 | 套 | 270 | 低值 | 牙科