## 配置明细表（广州现代通用电子有限公司）

| 配置类别 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整机型号 | KFR-26GW/G3-1 | KFR-35GW/G3-1 | KFR-50GW/G1-1A | KFR-72GW/G1-1A |
| 投标单价（元/台） | 2200元 | 2380元 | 3950元 | 4850元 |
| 能效等级 | GB21455-2019标准一级能效 | GB21455-2019标准一级能效 | GB21455-2019标准一级能效 | GB21455-2019标准一级能效 |
| 空调类型 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 |
| 规格（匹数） | 1P | 1.5P | 2P | 3P |
| 额定制冷量（W） （检测报告的数值） | 2745 | 3694.1 | 5284.7 | 7534.2 |
| 额定制冷量（W） （铭牌的数值） | 2670 | 3530 | 5090 | 7360 |
| 冷暖类型 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 制冷面积（㎡） | 10-15 | 15-23 | 22-34 | 32-50 |
| 随机连接管长度 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 |
| 随机水管长度 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 |
| 随机电源线长度 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 |
| 颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |

## 配置明细表（广州现代通用电子有限公司）

| 配置类别 | D5 | D6 | D7 | D8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整机型号 | KFR-72LW/M2-1 | KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(2)A | KFR-72QW/F-1 | KFR-120QW/F-1S |
| 投标单价（元/台） | 4880元 | 9000元 | 6380元 | 8300元 |
| 能效等级 | GB21455-2019标准一级能效 | GB21455-2019标准二级能效 | GB21455-2019标准一级能效 | GB21455-2019标准一级能效 |
| 空调类型 | 分体变频柜机 | 分体变频柜机 | 变频嵌入式空调（天花、天井空调） | 变频嵌入式空调 （天花、天井空调） |
| 规格（匹数） | 3P | 5P | 3P | 5P |
| 额定制冷量（W） （检测报告的数值） | 7495.9 | 12774 | 7763.6 | 12763 |
| 额定制冷量（W） （铭牌的数值） | 7320 | 12160 | 7410 | 12310 |
| 冷暖类型 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 制冷面积（㎡） | 32-50 | 46-70 | 32-50 | 46-70 |
| 随机连接管长度 | 4米 | 4米 | / | / |
| 随机水管长度 | 5米 | 5米 | / | / |
| 随机电源线长度 | 1.5米 | 1.5米 | / | / |
| 颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |

注：能效等级为1级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。

配置明细表（广州市世迅制冷设备工程有限公司）

| 配置类别 | D1 | D7 | D8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整机型号 | KFR-26GW/A1MCD81U1 | KFRd-75QW/4AB82 | KFRd-120QW/7YAC81 |
| 投标单价 （元/台） | 2050 | 6200 | 7800 |
| 能效等级 | 1级 | 2级 | 1级 |
| 空调类型 | 分体变频壁挂机 | 变频嵌入式空调 | 变频嵌入式空调 |
| 规格（匹数） | 1P | 3P | 5P |
| 额定制冷量（W） （检测报告的数值） | 2646.9 | 7751 | 12020 |
| 额定制冷量（W） （铭牌的数值） | 2660 | 7250 | 12200 |
| 冷暖类型 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 制冷面积（㎡） | 10～15 | 32～50 | 46～70 |
| 随机连接管长度 | 3米 | / | / |
| 随机水管长度 | 3米 | / | / |
| 随机电源线长度 | 1.5米 | / | / |
| 颜色 | 白色 | 白色 | 白色 |

注：能效等级为1级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。

配置明细表（浙江中广电器集团股份有限公司）

| 配置类别 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整机型号 | KFRd-35GW/R3BPOB1-N1 | KFRd-50GW/R3BPZA-N1 | KFRd-72GW/R3BPZA-N1 | KFRd-72LW/R3BPZO-N1 | KFRd-120LW/R3BPZB-N2 |
| 投标单价（元/台） | 2200 | 3150 | 3750 | 4500 | 8600 |
| 能效等级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 空调类型 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 | 分体变频柜机 | 分体变频柜机 |
| 规格（匹数） | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 额定制冷量（W）（检测报告的数值） | 3571 | 5021 | 7294 | 7392 | 12300 |
| 额定制冷量（W）（铭牌的数值） | 3500 | 5000 | 7270 | 7290 | 12200 |
| 冷暖类型 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 制冷面积（㎡） | 15～23 | 22～34 | 32～50 | 32～50 | 46～70 |
| 随机连接管长度 | 3米 | 3米 | 3米 | 4米 | 4米 |
| 随机水管长度 | 3米 | 3米 | 3米 | 5米 | 5米 |
| 随机电源线长度 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 |
| 颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |

注：能效等级为1级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。

配置明细表（广州超卓机电工程有限公司）

| 配置类别 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整机型号 | KFR-26GW/(26568)FNhAb-B1JY01 | KFR-35GW/(35568)FNhAb-B1JY01 | KFR-50GW/(50568)FNhAb-B1JY01 | KFR-72GW/(72568)FNhAb-B1JY01 |
| 投标单价 （元/台） | 2500 | 2750 | 4630 | 5450 |
| 能效等级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 空调类型 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 |
| 规格（匹数） | 1P | 1.5P | 2P | 3P |
| 额定制冷量（W） （检测报告的数值） | 2745.9 | 3672.3 | 5276.4 | 7447.6 |
| 额定制冷量（W） （铭牌的数值） | 2620 | 3510 | 5050 | 7300 |
| 冷暖类型 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 制冷面积（㎡） | 10-15 | 15-23 | 22-34 | 32-50 |
| 随机连接管长度 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 随机水管长度 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 随机电源线长度 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |

配置明细表（广州超卓机电工程有限公司）

| 配置类别 | D5 | D6 | D7 | D8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整机型号 | KFR-72LW/(72536)FNhAf-B1JY01 | KFR-120LW/(12536S)FNhAd-B2JY01 | KFR-72TW/(72550)FNhCaf-B1 | KFR-120TW/(12550S)FNhCaf-B1 |
| 投标单价 （元/台） | 5650 | 9999 | 7100 | 9100 |
| 能效等级 | 一级 | 二级 | 一级 | 一级 |
| 空调类型 | 分体变频柜机 | 分体变频柜机 | 变频嵌入式空调 （天花、天井空调） | 变频嵌入式空调 （天花、天井空调） |
| 规格（匹数） | 3P | 5P | 3P | 5P |
| 额定制冷量（W） （检测报告的数值） | 7559.3 | 12552.4 | 7355 | 12370 |
| 额定制冷量（W） （铭牌的数值） | 7350 | 12010 | 7200 | 12000 |
| 冷暖类型 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 制冷面积（㎡） | 32-50 | 46-70 | 32-50 | 46-70 |
| 随机连接管长度 | 4 | 4 | / | / |
| 随机水管长度 | 5 | 5 | / | / |
| 随机电源线长度 | 1.5 | 1.5 | / | / |
| 颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |

注：能效等级为1级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。