附件1.3

武警部队医疗设备采购技术参数

设备名称：ABS双摇床

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术性能参数名称 | 参数要求 |
| 1 | 适用范围 | 用于医疗监护下的成年或儿童患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位。 |
| 2 | 资质要求 | Ⅰ类医疗器械备案证 |
| 3 | 技术参数 |  |
| ▲3.1 | 产品尺寸 | ≥2100\*900\*480mm |
| ▲3.2 | 床位可载重 | ≥250㎏ |
| ▲3.3 | 摇杆 | 2组折叠式摇杆，可调节患者背、腿部体位角度 |
| ▲3.4 | 升降功能 | 调节床的背靠靠板和脚板的角度  背部升降：0-70°；腿部升降：0-45° |
| 3.5 | 脚轮 | 4个脚轮，带刹车功能， |
| 3.6 | 护栏 | 铝合金材质护栏，可折叠 |
| 3.7 | 床体材质和结构 | 钢塑结构，床边有防撞保护条，四角有防撞包角，床边配有点滴输液架插孔，每侧3个，引流钩每侧2个 |
| ★4 | 配置需求 |  |
| 4.1 | 主床 | 1张 |
| 4.2 | 床垫 | 1张 |
| 4.3 | 杂物架 | 1个 |
| 4.4 | 不锈钢护栏 | 1副 |
| 4.5 | 床头尾板 | 1副 |
| 4.6 | 脚轮 | 4个 |
| 4.7 | 床头柜 | 1个 |
| 4.8 | 餐板 | 1副 |

★5.专机专用耗材：无。