## 配置明细表（广州现代通用电子有限公司）

| 配置类型 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整机型号 | KFR-26GW/G3-1 | KFR-35GW/G3-1 | KFR-50GW/G1-1A | KFR-72GW/G1-1A |
| 投标单价（元/台） | 2180元 | 2400元 | 3960元 | 4860元 |
| 能效等级 | GB21455-2019标准一级能效 | GB21455-2019标准一级能效 | GB21455-2019标准一级能效 | GB21455-2019标准 一级能效 |
| 空调类型 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 |
| 规格（匹数） | 1P | 1.5P | 2P | 3P |
| 额定制冷量(W) （检测报告的数值） | 2788 | 3795.1 | 5366.2 | 7593.3 |
| 额定制冷量(W) （铭牌的数值） | 2670 | 3530 | 5090 | 7360 |
| 冷暖类型 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 制冷面积(㎡) | 10-15 | 15-23 | 22-34 | 32-50 |
| 随机连接管长度 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 |
| 随机水管长度 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 |
| 随机电源线长度 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 |
| 颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |

## 配置明细表（广州现代通用电子有限公司）

| 配置类型 | D5 | D6 | D7 | D8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整机型号 | KFR-72LW/BDN8Y-PA401(1)A | KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(1)A | KFR-72QW/F-1 | KFR-120QW/F-1S |
| 投标单价（元/台） | 4900元 | 9330元 | 6420元 | 8280元 |
| 能效等级 | GB21455-2019标准一级能效 | GB21455-2019标准一级能效 | GB21455-2019标准一级能效 | GB21455-2019标准 一级能效 |
| 空调类型 | 分体变频柜机 | 分体变频柜机 | 变频嵌入式空调（天花、天井空调） | 变频嵌入式空调 （天花、天井空调） |
| 规格（匹数） | 3P | 5P | 3P | 5P |
| 额定制冷量(W) （检测报告的数值） | 7627.0 | 12810.0 | 7883 | 12863 |
| 额定制冷量(W) （铭牌的数值） | 7360 | 12310 | 7410 | 12310 |
| 冷暖类型 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 制冷面积(㎡) | 32-50 | 46-70 | 32-50 | 46-70 |
| 随机连接管长度 | 4米 | 4米 | / | / |
| 随机水管长度 | 5米 | 5米 | / | / |
| 随机电源线长度 | 1.5米 | 1.5米 | / | / |
| 颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |

注：能效等级为1级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。

配置明细表（广州洋城机电工程有限公司）

| 配置类别 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整机型号 | KFR-26GW/AD5a+B1 | KFR-35GW/AD5a+B1 | KFR-51GW/AP2a+B1 | KFR-72GW/AP1a+B1 |
| 投标单价（元/台） | 2000 | 2220 | 3500 | 4000 |
| 能效等级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 空调类型 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 |
| 规格（匹数） | 1P | 1.5P | 2P | 3P |
| 额定制冷量（W）（检测报告的数值） | 2761.2 | 3710.4 | 5299.9 | 7564.7 |
| 额定制冷量（W）（铭牌的数值） | 2680 | 3540 | 5110 | 7200 |
| 冷暖类型 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 制冷面积（㎡） | 10～15 | 15～23 | 22～34 | 32～50 |
| 随机连接管长度 | 3米 | 3米 | 3.5米 | 4米 |
| 随机水管长度 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 |
| 随机电源线长度 | 1.5米 | 1.5米 | 2米 | 2米 |
| 颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |

配置明细表（广州洋城机电工程有限公司）

| 配置类别 | D5 | D6 |
| --- | --- | --- |
| 整机型号 | KFR-72LW/AD5a+B1 | KFR-120LW/AP1a+B2S |
| 投标单价（元/台） | 4500 | 8200 |
| 能效等级 | 一级 | 二级 |
| 空调类型 | 分体变频柜机 | 分体变频柜机 |
| 规格（匹数） | 3P | 5P |
| 额定制冷量（W）（检测报告的数值） | 7578.0 | 13034 |
| 额定制冷量（W）（铭牌的数值） | 7335 | 12050 |
| 冷暖类型 | 冷暖 | 冷暖 |
| 制冷面积（㎡） | 32～50 | 46～70 |
| 随机连接管长度 | 4米 | 4米 |
| 随机水管长度 | 5米 | 5米 |
| 随机电源线长度 | 2米 | 2.5米 |
| 颜色 | 白色 | 白色 |

注：能效等级为1级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。

配置明细表（广州超卓机电工程有限公司）

| 配置类别 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整机型号 | KFR-26GW/(26568)FNhAb-B1JY01 | KFR-35GW/(35568)FNhAb-B1JY01 | KFR-50GW/(50568)FNhAb-B1JY01 | KFR-72GW/(72568)FNhAb-B1JY01 |
| 投标单价 （元/台） | 2500 | 2750 | 4630 | 5450 |
| 能效等级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 空调类型 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 |
| 规格（匹数） | 1P | 1.5P | 2P | 3P |
| 额定制冷量（W） （检测报告的数值） | 2745.9 | 3672.3 | 5276.4 | 7634.4 |
| 额定制冷量（W） （铭牌的数值） | 2620 | 3510 | 5050 | 7300 |
| 冷暖类型 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 制冷面积（㎡） | 10-15 | 15-23 | 22-34 | 32-50 |
| 随机连接管长度 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 随机水管长度 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 随机电源线长度 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |

配置明细表（广州超卓机电工程有限公司）

| 配置类别 | D5 | D6 | D7 | D8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整机型号 | KFR-72LW/(72536)FNhAf-B1JY01 | KFR-120LW/(12536S)FNhAf-B2JY01 | KFR-72TW/(72550)FNhCaf-B1 | KFR-120TW/(12550S)FNhCaf-B1 |
| 投标单价 （元/台） | 5650 | 9999 | 7100 | 9100 |
| 能效等级 | 一级 | 二级 | 一级 | 一级 |
| 空调类型 | 分体变频柜机 | 分体变频柜机 | 变频嵌入式空调 （天花、天井空调） | 变频嵌入式空调 （天花、天井空调） |
| 规格（匹数） | 3P | 5P | 3P | 5P |
| 额定制冷量（W） （检测报告的数值） | 7559.3 | 12657.0 | 7355 | 12370.00 |
| 额定制冷量（W） （铭牌的数值） | 7350 | 12010 | 7200 | 12000 |
| 冷暖类型 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 制冷面积（㎡） | 32-50 | 46-70 | 32-50 | 46-70 |
| 随机连接管长度 | 4 | 4 | / | / |
| 随机水管长度 | 5 | 5 | / | / |
| 随机电源线长度 | 1.5 | 1.5 | / | / |
| 颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |

注：能效等级为1级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。

配置明细表（广州市世迅制冷设备工程有限公司）

| 配置类别 | D7 | D8 |
| --- | --- | --- |
| 整机型号 | KFRd-72QW/4AB81A | KFRd-120QW/7YAD82A |
| 投标单价（元/台） | 5999 | 7799 |
| 能效等级 | 1级 | 2级 |
| 空调类型 | 变频嵌入式空调 | 变频嵌入式空调 |
| 规格（匹数） | 3匹 | 5匹 |
| 额定制冷量（W）（检测报告的数值） | 7800 | 12750 |
| 额定制冷量（W）（铭牌的数值） | 7420 | 12100 |
| 冷暖类型 | 冷暖 | 冷暖 |
| 制冷面积（㎡） | 32～50 | 46～70 |
| 随机连接管长度 | / | / |
| 随机水管长度 | / | / |
| 随机电源线长度 | / | / |
| 颜色 | 白色 | 白色 |

注：能效等级为1级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。