HG200801

公开招标文件

采购项目编号：　GPCGD25A203HG017F　.

采购项目名称：2025年广东“平安海洋”气象保障工程项目-海岛自动气象观测站设备升级建设

广东省政府采购中心编制

发布日期：2025年5月6日

温馨提示

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

一、	本中心全面启用网上报名系统进行供应商报名，不设线下售卖采购文件，请登录广东省政府采购中心网站，在供应商报名系统（http://gpcgd.gd.gov.cn/page_enter.html）进行报名。

二、	如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标/报价文件递交截止时间之前30分钟内。

三、	每个供应商每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，本中心将根据唯一保证金缴纳账户的缴纳情况，确认供应商是否已按规定缴纳项目保证金。所以请各供应商缴纳保证金前务必核对正确的缴纳账户，错缴误缴导致未按项目缴纳保证金的情况将由供应商自行负责。

四、	如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

五、	为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本中心希望获取了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知集中采购机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

六、	投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

七、	珠江国际大厦3楼乘梯指引：14号、15号、16号、17号电梯，一楼扶梯。如需停车，珠江国际大厦地下车库对外营业。

总目录

第一部分　投标邀请函

第二部分　用户需求书

第三部分　投标供应商须知

第四部分　开标、评标、定标

第五部分　合同书文本

第六部分　投标文件格式

第一部分　投标邀请函

广东省政府采购中心（以下简称“集中采购机构”）受广东省气象局（以下简称“采购人”）的委托，对2025年广东“平安海洋”气象保障工程项目-海岛自动气象观测站设备升级建设进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：GPCGD25A203HG017F

二、采购项目名称：2025年广东“平安海洋”气象保障工程项目-海岛自动气象观测站设备升级建设

三、采购预算：2340万元；

四、项目内容及需求：(详见第二部分 用户需求书)

1、采购内容：海岛自动气象观测站建设（共51个站点）

2、交货期：合同签订之日起12个月内。

3、项目实施地点：在广东省汕头、潮州、揭阳、汕尾、惠州、江门、湛江、阳江、茂名等沿海地市升级建设51个海岛自动气象观测站，具体站点布局以广东省气象局业务主管部门最终安排为准。

4、本项目不接受备选方案, 不接受进口产品投标。

5、需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

6、本项目属于货物类项目，中小企业划分标准所属行业为：工业。

五、投标供应商资格：

1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

（1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标/报价的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

（2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下3种证明材料之一：①提供相关承诺；②2023或2024年度经会计师事务所审计的财务状况报告；③基本开户行出具的资信证明和《基本存款账号信息》）。

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供以下2种证明材料之一：①提供相关承诺；②投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。

（5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标函相关承诺格式内容）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

（6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（可参照投标函相关承诺格式内容）。

2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。

4.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

5.已获取本项目采购文件。

6.本项目不接受联合体投标。

六、符合资格的投标供应商应当在2025年5月6日起至2025年5月13日期间到广东省政府采购中心报名。（本项目仅接受网上报名，供应商网上报名须知：供应商可登陆我中心网站供应商报名系统（http://gpcgd.gd.gov.cn/page_enter.html）进行供应商报名，办理步骤请点击系统内“供应商网上报名操作指南”。供应商于采购项目公告规定的报名时间内在该系统内选择需要报名的项目公告，填写好报名表后即为报名成功。）

七、投标截止时间：2025年5月27 日14:30:00

八、投标文件递交地点：广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦三楼。

九、开标时间：2025年5月27日 14:30:00

十、开标地点：广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦三楼。

十一、本次招标不收取投标保证金。

集中采购机构联系人：周小姐	采购人联系人：谢工

电话：020-83186816	电话：020-87776918

联系地址：广州市越华路112号三楼	联系地址：广州市福今路6号

邮编：510030	邮编：510080

邮箱：gpcgd_zhouyx@gd.gov.cn

广东省政府采购中心

2025年5月6日

第二部分　用户需求书

一、基本要求

1、投标人应注意以下响应内容：

(1)	招标文件中带“★”的条款为本次采购的重要要求，投标人必须全部满足或响应，只要不满足带“★”的条款所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。

(2)	招标文件中带“▲”的条款为本次采购的较重要要求，投标人无法满足或响应时将影响其技术评分。

(3)	投标人在响应投标方案中应尽量列出具体参数或作出详细应答。如果投标人只简单注明“符合”或“满足”，将影响投标人技术商务评分。投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容优于《用户需求书》要求的不视作负偏离，不构成无效投标条件，但投标人须对这种优于《用户需求书》要求的情况单独作出说明。存在学术争议的内容不视为正偏离。

2、执行的标准：执行与本项目所采购内容相关的国家标准、行业标准、地方标准及其他相关标准、规范。

3、供应商提供的物品须是全新，表面无划伤、无碰撞，并且符合所采购内容相关的国家标准、行业标准、地方标准及其他相关标准、规范。供应商需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

4、投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。

5、投标总报价包括完成本项目的成本、利润、运费、税金等全部费用。伴随服务（费用包含在投标总价内）：全部设备的技术设计、运输、安装调试、人员培训、售后服务、含税等费用。

★6、投标人所投设备须具备中国气象局相关部门颁发的有效期内的《气象专用技术装备使用许可证》。投标文件中提供所投产品的许可证复印件（加盖投标人公章）。

7、本项目升级建设的海岛自动气象观测站是广东省现有自动气象观测网的一部分，所投设备硬件、软件（含通讯协议）需完全兼容广东气象部门现行国家地面气象观测站业务系统（提供与项目相关的广东省各级【省、市、县】气象局出具的兼容性证明原件），与现有业务系统和原有运行备件在硬件、软件（含通讯协议）通存通用，要求（说明）如下：

（1）现行业务系统情况

广东气象部门现行国家地面观测站业务系统目前有国家地面气象观测站101个（含国家级86个、省级15个），海洋气象观测站134个(海岛站108个，石油平台站19个，浮标站6个，船舶站1个)，各类区域自动气象站5300多个（含农业站、生态站等）。每个观测站都建设有符合中国气象局认可的自动气象站，全部具备《气象专用技术装备使用许可证》。其软件（通信协议）方面除了完全满足中国气象流传输和信息化平台（含天元、天镜等系统）实现中国气象局统一数据采集传输、质控、监控外，还需接入广东省气象《综合运行监控平台》，实现本身数据共享和各市、县气象部门的实施业务监控，确保国、省、市、县各级相关业务质量。

（2）硬件兼容性要求

所投设备与现有业务系统所使用设备兼容，所有部件全省通用（可以任意调配使用）。

（3）软件（含通信协议）兼容性要求

完全满足中国气象流传输和信息化平台（含天元、天镜等系统）实现中国气象局统一数据采集传输、质控、监控外，还能无缝接入广东省气象《综合运行监控平台》，实现本身数据共享和各市县气象部门的实施业务监控。

▲8、基于本项目为交钥匙承包项目，为不影响正常的业务运行，采购人不提供设备的试验场地和条件，且不派人参与调试和试验。对此，投标人应在投标文件中承诺：如获得中标，合同履行期间将自行安排试验场地进行设备的试验工作，不需要采购人配合或参与调试和试验，不干扰采购人的正常业务。（投标时提供承诺函，可参照招标文件第六部分中《承诺函》格式）。

9、建设目标或实现功能：满足广东“平安海洋”气象保障工程项目整体正常顺利进行。

10、本项目核心产品：自动气象站

★11、本项目不接受合同分包。如供应商在投标/响应文件中未出现《分包协议意向书》，则视为未采取合同分包。

二、采购主要内容

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单项采购预算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动气象站（海岛型） | 51个 | 1657.50 | - 每站同步建设双套自动气象站设备，一主一备双系统并行运行（其中，主设备配强风型传感器、北斗通讯系统；备份设备配超声风传感器、4G/5G通讯系统）。 - 每套自动气象站主、备设备配置气温、相对湿度、降水、风向、风速、气压等要素。 - 详见“三、详细需求及主要技术参数要求” |
| 2 | 基础建设 | 1项 | 682.5 | 含场地平整绿化、抗14级及以上强风10米标准风塔、防雷（独立避雷针、地网）、围栏 、供电、设备安装基础等（中型场地）。 详见“三、详细需求及主要技术参数要求” |

三、详细需求及主要技术参数要求

本项目所升级改造的海岛自动气象观测站是广东省现有自动气象观测网的一部分，为充分发挥全省气象监测集约化保障的优势，所采购的设备硬件、软件（含通讯协议）需完全兼容广东气象部门现行国家地面气象观测站业务系统，与现有业务系统和原有运行备件在硬件、软件（含通讯协议）通存通用。

1.特点

海岛自动气象观测站用于气象监测数据的自动采集、计算处理和存储的设备，可连续自动探测记录风向、风速、温度、湿度、气压和降水等气象要素的值，进行计算处理、编报、显示，同时可实现资料远距离传输，本项目建设需求的自动气象观测站具有如下特点：

（1）高稳定性和可靠性。

为保证自动站具有高稳定性和可靠性，选用高可靠性的元件和传感器，几乎所有器件均采用工业级产品。严格把握制造工艺，充分保证线路设计及制作的质量。从硬件电路和软件编程上对系统进行可靠性处理，引入系统质量控制设计。

（2）高数据准确度和可信度。

选配性能稳定的气象传感器，这些传感器须通过业界认可和中国气象局的许可，同时通过试验认为可行的才能作为系统使用的传感器，使系统的准确度满足海洋气象观测业务的需求。

（3）▲输出数据接口标准化。

提供标准串口（RS232），可实现远程无线或有线数据传输显示，并可通过接口实现自动气象站单站或组网自动校时、远程控制配置参数等功能。

（4）▲接口通道防雷安全措施严密。

使用防静电感应接口芯片，大大减少静电感应危害；使用防雷器件、光电隔离、多重DC／DC供电隔离技术，比较可靠地防范雷击和干扰。特别适用雷害严重的南方地区使用。防雷性能无疑是提高系统设备可靠性的重要指标之一。

（5）结构实现模块化、集成化、系统化、标准化。

要求系统自动化程度高，适应性、通用性强，可实现模块化组合。具有灵活的扩展性。能够适应我省业务发展中不断增加的要素要求，提供足够的硬件接口和软件接口。设计时充分考虑它的规范化和标准化。

（6）▲嵌入采集器软件操作灵活，硬件维护方便。

操作保护功能严密，任何误操作均无效，可以通过小键盘的输入进行各种参数设置。由于系统为模块化组合而成，且控制软件具有系统检测功能，从传感器到电路板内主要电路都具有故障检测检查功能，在计算机终端上可以一目了然地实时监视采集器的运行状态。硬件的设计采用模块化、板块化，同时有相应的标准检测盒，为故障维修提供了极大方便。

2.功能

2.1数据采集

根据相关规定，气象探测设备的采样频率对各气象要素传感器的输出信号进行采样，并转换成相应的气象量采样值。主要包括：

（1）对传感器按预定的采样频率进行扫描和将获得的电信号转换成微控制器可读信号，得到气象变量测量值序列；

（2）对气象变量测量值进行转换，使传感器输出的电信号转换成气象单位量，得到采样瞬时值；

（3）对采样瞬时值，根据规定的算法，计算出瞬时气象值，又称气象变量瞬时值；

（4）实现数据质量检查。

表2.1-1 各测量要素采样频率

| 观测要素 | 采样频率 | 计算平均值 | 计算极值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 30min－1 | 每分钟算术平均 | 小时内极值及出现时间 |
| 降水量 | 1min－1 | - | - |
| 风向 | 1s－1 | 求1min、2min平均；以1min为步长（取1min平均值）计算每分钟的10min平均 | 对应极大风速和最大风速时的风向 |
| 风速 | 4s－1 | 以0.25s为步长求3s滑动平均值；以1s为步长（取整秒时的瞬时值）计算每分钟的1min、2min算术平均；以1min为步长（取1min平均值）计算每分钟的10min滑动平均 | 每分钟、每小时内3s极值（即极大风速）；每小时内10min极值（即最大风速）；小时内极值对应时间 |
| 相对湿度 | 30min－1 | 每分钟算术平均 | 小时内极值及出现时间 |
| 气压 | 30min－1 | 每分钟算术平均 | 小时内极值及出现时间 |

2.2 数据处理

数据采集系统应对采集的数据进行加工处理，得到相应的统计量(极值、总量、累计量等) 、导出量。各个量的加工处理方法应符合相关功能规格需求书，应对加工处理的结果进行数据质量控制。主要包括：

（1）计算出气象观测需要的统计量，如一个或多个时段内的极值数据、专门时段内的总量、不同时段内的平均值以及累计量等；

（2）导出气象观测需要的其他气象变量瞬时值；这种导出通常是在数据采集获得的气象变量瞬时值的基础上进行的，也有通过更高频率的采样过程获得的，如瞬时风计算；

（3）由采集器生成采样瞬时值数据、瞬时气象值（分钟）数据、小时正点数据和状态数据，并写入数据内存储器，同时形成相应数据文件实时写入外存储器；

（4）实现数据质量检查。

2.3 数据存储

常规气象要素要求：数据采集系统须具有数据存储功能。其数据采集器应具备非易失内置存储器。存储的文件内容及格式应符合气象部门相对应数据文件格式要求。

2.4 数据质量控制

为保证观测数据质量，应对采集数据进行数据质量控制，包括数据采集系统的数据采集器的嵌入式软件、数据中心业务软件两部分的质量控制。

数据采集系统的数据采集器应具备对用于数据质量检查的各要素极值范围、允许变化速率和变化率值等参数的设置。

（1）对采样瞬时值的质量控制

——对采样瞬时值变化极限范围的检查；

——对采样瞬时值变化速率的检查。

（2）对瞬时气象值的质量控制

——对瞬时气象值变化极限范围的检查；

——对瞬时气象值变化速率的检查：

——检查瞬时气象值的最大允许变化速率；

——检查瞬时气象值的最小应该变化速率；

——内部一致性检查。

（3）数据质量控制标识

数据质量控制过程中，需要对采样瞬时值和瞬时气象值是否经过数据质量控制以及质量控制得结果进行标识，这种标识用于定性描述数据置信度。质量控制码定义与气象行业标准（QX/T 118-2010）中地面气象观测资料质量控制一致，如下表所示。

表2.4-1数据质量控制标识表

| 质控码 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 正确 |
| 1 | 可疑 |
| 2 | 错误 |
| 3 | 修正数据 |
| 4 | 修改数据 |
| 5 | 预留 |
| 6 | 预留 |
| 7 | 预留 |
| 8 | 缺测 |
| 9 | 未做质量控制 |

2.5时钟同步

数据采集系统的均采用移动通信网络或北斗卫星或者数据中心远程校时指令进行时钟校对，数据监控中心采用互联网授时，实现数据采集器与数据中心的时钟同步。

2.6数据格式

观测数据格式包括数据传输格式、数据存储格式和实时上传数据文件格式。

2.7数据显示

观测数据和状态信息应能在数据采集系统的数据采集器上实时显示。

观测数据和状态信息能在数据中心以数据列表、图形等形式进行显示。

3.主要技术性能指标

3.1稳定性

选用高可靠性的元件和传感器。制造工艺，充分保证线路设计及制作的均具有较高质量。

接口通道防雷安全措施严密。比较可靠地防范雷击和干扰，能适合雷害严重的南方地区使用。

稳定性性能指标：

平均无故障工作时间（MTBF）：>5000h；

平均维修时间（MTTR）要求：≤40 min。

3.2数据准确性

选配性能稳定的气象传感器，传感器必须通过业界认可和中国气象局的许可，使系统的准确度满足气象地面观测业务的需求。

3.3结构组合

要求系统自动化程度高，适应性、通用性强，可实现模块化组合。能灵活扩展，能够适应我局业务发展中不断增加要素的要求，提供足够的硬件接口和软件接口。设计时充分考虑规范化和标准化。

3.4操作与维护

采集和通信处理软件应具有良好的人机交互界面，操作灵活方便。操作保护功能严密，能灵活进行各种参数设置，控制软件具有系统检测功能，从传感器到电路板内主要电路都具有故障检测检查功能，在计算机终端上可以实时监视采集器的运行状态。为了方便故障维修，能提供标准检测盒。

3.5采集器要求

数据采集器可以存储十天每小时一次的正点资料，不受断电影响。采集器面板装有LCD背光式液晶显示器和键盘，可显示当前探测资料或存储器中任意时次的正点资料。

数据采集器技术指标：

实时时钟走时误差：≤15s /月；

采集器功耗：≤2W；

3.6资料传输

采集器内置有线\无线调制解调器，可以通过有线或无线与资料接收计算机通信。数据传输有纠错和误码检测，以保证数据传输的正确性。无线方式设有自动发报功能（亦可设为被动调用），可按照资料接收站发送的指令，设置自动站的探测发报时次，并将最新探测的正点资料发送给资料接收站。

3.7检测功能

自动站的自检项目可由菜单选择，与随自动站配备的检测工具配合，可对自动站的显示器、键盘、各数据采集接口及通信口进行自检，方便使用或维护人员对整套系统在安装时校准调整和日常的检查维护。同时，方便在检定时读取测量的数据。可通过资料接收站发送指令，遥测检查自动站的供电电源、各传感器及自动站运行记录等运行情况。

3.8校时功能

可通过资料接收站的指令对全部站点或单个站点校时，实现全网观测同步。

3.9自动采集

按照软件设置的时次，定时调取自动站资料；采集间隔的设置为1～60分钟任意设置。

3.10可靠性

数据采集器实时时钟走时误差：≤15s /月；

采集器功耗：≤2W；

交流断电后备供电时间：＞＝168小时；

抗风能力：阵风70m/s；

海拔高度：4500m以下；

三防：具有防潮、防霉、防盐雾性能。

平均无故障时间：>2500小时

防雷性能：感应雷电压小于5KV，电流小于1500A，响应时间小于10-12秒。

3.11北斗通信技术指标

功耗：≤3.0W；

传输时效：≤20秒；

通信成功率：>97%；

具备为采集器授时功能，授时精度：≤50nS。

3.12自动气象观测站使用环境条件：

空气温度：-20℃～+70℃；

相对湿度：0～100%；

供电：交流220V；直流9～15V；

交流断电后备供电时间：≥72小时；

抗风能力：阵风75m/s。

3.13技术指标

要求所使用的传感器、数据采集器、连接电缆、外机箱等不但具有抗强风、防腐、防晒、抗高盐度、抗潮气侵蚀等特点，各类机箱、安装支架等辅件全部采用专业厂家定制符合国家标准的高等级#316不锈钢。

表3.1-1海岛自动气象观测站的主要测量项目和技术指标表

| 测量要素 | 测量范围 | 分辨率 | 测量精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气 温 | -50～+50℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
| 风 向 | 0～360° | 1° | ±5° |
| 风 速 | 0～70m/s | 0.1m/s | ±(0.5+0.03示值) m/s |
| 降水量 | 翻斗0.1mm：雨强0～4mm/min | 0.1mm | ±0.4mm（≤10mm） |
|  |  |  | ±4%（＞10mm） |
| 相对湿度 | 5%～100% | 1% | ±4% （<80%时） ±8% （≥80%时） |
| 气 压 | 800～1100hpa | 0.1hpa | ±0.3 hpa |
| 定位 | 全球范围（提供经纬度） | 0.1秒 | ≤10m |

3.14兼容性

各传感器获取数据的时间间隔、数据计算方法、报文格式应符合中国气象局制定的相关标准和技术规范。

配备自动气象站数据采集软件，采集软件的界面、功能、形成的数据库格式应兼容广东省气象部门现有的系统。

4.海岛自动气象观测站基础建设要求

4.1通信方式

▲4.1.1海岛自动气象观测站采用移动4G无线通信和北斗通信两种通信方式，主设备采用移动4G无线通信和北斗通信两种通信方式同步传输数据，备设备采用单移动4G无线通信模式。

北斗通信技术指标：

功耗：≤3.0W；传输时效：≤20秒；通信成功率：>97%；具备为采集器授时功能，授时精度：≤50nS

4.1.2通讯模块和通讯协议完全兼容广东气象部门现行业务系统，无缝接入。（投标文件中提供相关证明原件）

★4.1.3 质保期内含主备设备数据传输相关的所有移动无线通信费及北斗通信费。

▲4.2供电形式

以市电供电为主，不具备市电供电条件的站点采用太阳能供电（对市电供电不稳定的站点采用太阳能/市电双路供电）。

基本配置：每个海岛自动气象观测站的主、备设备分别采用独立供电系统，各自配置100AH12V蓄电池，确保可以应急供电7天以上，每套太阳能供电系统单独配置60W太阳能电池板及太阳能充电控制器。

为防止市电电源电压不稳对设备的影响，要求基础配套建设时加装交流稳压电源。

4.3安装基础和布局

海岛自动气象观测站建设布局如下图4.3-1或图4.3-2所示，表4.3-1为地面安装基础表。

图4.3-1海岛自动气象观测站10米x 10米场地布局图

图4.3-2海岛自动气象观测站8米x 4米场地布局图

表4.3-1 地面安装基础表

| 序号 | 项目 | 尺寸（长宽高） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采集器水泥基座 | 400mm*400mm*400mm |
| 2 | 百叶箱水泥基座 | 采用专用独立支柱安装，安装支柱的混凝土基础大小为600mm×600mm×550mm，高出地面50mm，外露面平整光洁；地脚螺栓同时浇注在混凝土中（或者用膨胀螺丝固定），并使其顶部高出混凝土表面80mm。基础中央位置预埋入Φ50mm 的PVC 穿线管（管内注意预留铁丝），通向地沟。 |
| 3 | 雨量水泥基座 | 400mm*400mm*400mm |
| 4 | 电源箱基础 | 太阳能供电： 2个基座800mm*800mm*400mm，东西并排。 市电供电： 一个水泥基座800mm*800mm*400mm |
| 5 | 北斗通信供电基础 | 一个水泥基座600mm*600mm*400mm |
| 6 | 风塔基础 | 1650mm*1650mm*2000mm |
| 7 | 独立接闪杆基础 | 1650mm*1650mm*2000mm |

自动气象站观测场及仪器布局参照执行《地面气象观测规范》的有关规定，高的仪器设施安装在北边，低的仪器安置在南边；各仪器设施东西排列成行，南北布设成列。

4.4风塔建设

风塔高10米，须落地建设，采用热镀锌拼装结构，抗风等级≥14级风，抗震防裂度7级，设计地震分组为第一组，建筑物安全等级为二级，防腐防锈。详细如下：

▲ 4.4.1塔身

（1）按规定的标准高度10米设计，塔形为四脚塔，风塔上安装维修护栏，高度为1.0m。塔身一侧设计上人爬梯。

（2）抗风能力：抗风等级≥14级风

（3）抗震烈度：7°

（4）适宜温度：-5℃-+50℃

（5）垂直度：≤1/1000。

（6）塔体构件均选用Q235钢材。塔身主材使用 L75×8mm 和 L70×6mm角钢， 塔身副材使用L45×4mm 和 L40×4mm角钢。

（7）塔体构件剪裁冲孔后进行热镀锌处理，或者采用316纯不锈钢构件。

（8）塔体构件连接方式：热镀法兰连接或不锈钢螺栓连接。。

（9）底部正方形边长为0.7m。

4.4.2风塔基脚

（1）钢材采用Q235钢。具体尺寸根据塔身重量设计，螺纹涂黄油并用麻布包扎。

（2）地脚螺丝不小于M24，长度不小于1.5米，总数不少于16根；

（3）基础钢筋及塔基钢板应与地网焊接连通。接地电阻不大于4欧姆。

4.4.3风塔基础

风塔基础最小标准为1500mm×1500mm×1700mm。

风塔基础施工时，需预先开挖尺寸1500mm×1500mm×1700mm（长宽深）的基坑，挖到设计深度后，将基坑底面夯实后，浇注50mm厚的50#水泥砂浆垫层，待垫层初凝后安装规格为900mm×900mm×1500mm（长宽高）的钢筋笼（俗称地笼）。钢筋笼结构要求牢固、密实，竖筋、底筋、箍筋使用二级（HRB335）及以上的螺纹钢，其中竖筋、底筋、规格不小于14mm，箍筋规格不小于8mm。设计时，可采用16条竖筋、4条底筋分成4个子钢筋笼，每个子钢筋笼使用箍筋分6层以间隔为25cm对竖筋进行焊接固定，以此来组合成完整的钢筋笼。铁塔安装结束后，浇注C30混凝土。

5.防雷建设

应按照《自动气象站场室防雷技术规范》（QX30-2004）及粤气测函〔2013〕42号《观测处关于规范国家气象观测站雷电综合防护工作的通知》的要求，建设好观测场地、仪器设施的接地和防雷，增强自动气象站的安全运行能力。

5.1直击雷防护（避雷针）地网与气象设备地网应单独设置，同时须保证避雷针地网与设备地网之间的间距大于3m。避雷针的接地线不少于两点分两处不同方向连接至避雷针地网，接入点尽量远离设备地网，以＞10m以上为宜，地网与避雷针保持适当的距离。

▲ 5.2 直击接地网的接地冲击电阻应≤10Ω，气象设备接地网的冲击电阻应≤4Ω，地网的布设应尽量避开人行道路，确因无法避免时，地网须深埋，埋设深度应≥1.2m。

5.3 气象站场内所有仪器塔架、仪器支架、仪器外壳等全部金属设施均与设备地网做电气连接，其接地线从仪器基础外部入地，并不得与避雷针的引下线在接地体上共点。

5.4 与设备相连接的公共电力电源的输入端、公网通信线路的输出端须配接性能良好的电涌保护器。

5.5 除特殊（高山、海岛）地域外，观测场地网和接地体的接地电阻不宜大于4Ω。

5.6 垂直接地体和水平接地体的材料、规格、焊接工艺须符合标准。

其它功能需求，详见中国气象局相关部门颁布的《海滨（海岛、石油平台）自动气象站功能规格需求书》。

四、商务要求（技术参数要求中另有要求的除外）

1、	出厂、培训服务及验收标准

- 设备应按合同条款的要求进行供货，提供法定计量检定机构出具的有效证书（含检定/校准/测试证书等，日期不得超过1年）。

- 设备须是全新的原厂原装技术标准，标准配置，其技术规格、标准须符合用户需求书的主要技术参数、规格要求。

- 签定合同后按合同和招标、投标文件约定的要求和标准进行设备出厂测试、安装调试和交货质量验收，设备经过双方共同检验认可后，签署验收报告。

2、	交货期与交货地点

（1）交货期为合同签订之日起12个月内。

（2）“交货期”指设备运抵现场安装调试完毕后交付最终用户验收的日期。

（3）交货地点：广东沿海地区，具体以广东省气象局业务主管部门最终安排为准。

3、	付款方式

1.第一次付款为合同总额的30%；

合同签订后，中标人向采购人提交合同总额10%的银行履约保函（有效期1年，项目验收合格且没有违约行为，采购人无息退还该银行履约保函）及合同总额30%的等额正式发票，采购人在10个工作日内，支付合同总额的30%给中标人。

2.第二次付款为合同总额的30%；

设备全部到货并通过货物到货验收后，中标人提供的合同总额30%的等额正式发票及相关材料，采购人在10个工作日内，支付合同总额的30%给中标人。

3.第三次付款为合同总额的30%；

本项目验收合格后中标人提供的合同总额30%的等额正式发票、承诺质保期服务的书面承诺函及相关材料，采购人在10个工作日内，支付合同总额的30%给中标人。

4.第四次付款按项目审定结果支付；

在第三方审定结算价后，中标人提供剩余款项的等额正式发票及相关材料，采购人在10个工作日内支付剩余合同款给中标人。

（注：项目结算价经第三方造价公司审定，在结算价审定后，由采购人和中标人双方确认审定结果。付款金额=项目整体结算审定价-已支付款项。）

4、	质保及售后服务要求

- 免费送货上门、安装、调试，并试运行。

- 中标方在最终用户所在地对设备使用进行免费技术培训。

- ★所有设备从验收合格之日起要求提供8年质保期，质保期内如设备出现故障，中标人须4小时内响应，接报后24小时内到达故障现场，36小时内修复设备保障。（投标时提供承诺函，可参照招标文件第六部分中《承诺函》格式）

5、人员要求

（1）项目经理应具有副研究员级（或高级工程师（副高））或以上气象类《专业技术资格证书》。

（2）管理、技术人员中（不含项目经理），应不少于5人具有工程师（或以上）气象类《专业技术资格证书》。

第三部分　投标供应商须知

一、	投标费用说明

1.	投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.      本次采购由采购人委托中标供应商支付采购代理费，中标价须包含采购代理费。中标供应商在收取《中标通知书》前应向集中采购机构交纳采购代理费（以到达集中采购机构开户银行帐户为准），该费用按照中标总金额以差额定率累进法（如下表）的八折计算：

| 中标金额 （百万元） | 1以下 | 1-5 | 5-10 | 10-50 | 50-100 | 100-1000 | 1000以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费率 | 1.5% | 1.1% | 0.8% | 0.5% | 0.25% | 0.05% | 0.01% |

例如：某货物采购项目中标金额为400万元，采购代理费金额计算如下：

100万元×1.5%＝1.5万元

（400－100）万元×1.1%＝3.3万元

收费＝（1.5＋3.3）×80%＝3.84万元

3.	采购代理费以银行付款的形式用人民币一次性支付，收款银行帐号以集中采购机构发出的交纳采购代理费通知书中指定的银行帐号为准。

二、    投标有效期

本项目投标有效期为投标截止日起至少90天。

三、	招标文件

1.	招标文件的构成

1.1	招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清更正文件组成：

1)	投标邀请函

2)	用户需求书

3)	投标供应商须知

4）	开标、评标、定标

5)	合同书文本

6)	投标文件格式

7)	在招标过程中由集中采购机构发出的澄清更正文件等

2.	招标文件的澄清更正

2.1	集中采购机构对招标文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的15天前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及获取招标文件的投标供应商，报名及获取招标文件的投标供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为招标文件的组成部分；澄清更正不足15天的，集中采购机构在征得当时已报名及购买招标文件的投标供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

2.2	投标供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

四、	投标文件的编制和数量

1.	投标的语言

1.1	投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与集中采购机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

2.	投标文件编制

2.1	投标供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标供应商承担。

2.2	投标供应商应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

2.3	投标供应商须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或集中采购机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

2.4	如果因为投标供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标供应商承担。

3.	投标报价及计量

3.1	投标供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。

3.2	除非招标文件的技术规格中另有规定，投标供应商在投标文件中及其与采购人和集中采购机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

4.	投标保证金（本项目不采用）

4.1	投标供应商应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

4.2	投标（报价）保证金可以采用银行转账、支票、汇票、本票、银行保函（或《政府采购报价担保函》）等形式提交。保证金的到账（保函提交）截止时间应当与投标（响应）截止时间一致。

交纳办法如下：

（1）采用非保函方式提交保证金的

采用银行转账方式的保证金须由投标供应商自有对公账户转出，不允许代缴；不接受银行柜台缴纳现金方式。保证金缴纳账户 ：供应商登录广东省政府采购中心网上报名系统进行网上报名后，在8小时内，保证金管理系统为各报名供应商分别生成保证金缴纳账户并公布到网上报名系统中。账户生成后，系统会向报名联系人的手机发送通知短信，每个供应商每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，所以请各供应商缴纳保证金前务必核对正确的缴纳账户（因运营商或手机限制，短信有可能延迟或被屏蔽，各供应商也可以自行登录系统查询账户）。供应商填写银行交款票据时，须清晰填写采购项目编号和投标供应商全称。否则有可能造成保证金退还的延误。

递交投标（报价）文件现场除银行保函、担保函外，不收取其他任何形式的投标保证金。不按以下规程提交保证金的，我中心对保证金不能在投标（响应）截止时间前到帐不负责任：

1) 银行转账方式提交的：各供应商在投标截止前自行登录网上报名系统查看保证金缴纳账户并向该账户缴纳足额的保证金。

2）支票方式提交的：在报价截止前3个工作日向广东省政府采购中心财务部提交支票，提交时请一并提供所投采购项目编号，以及在网上报名系统查找对应本单位对应的缴纳投标保证金账户，支票付款有效期至报价截止日。

3）汇票、本票方式提交的：在报价截止前五个工作日向广东省政府采购中心财务部提交汇票、本票，提交时请一并提供所投采购项目编号，以及在网上报名系统查找对应本单位对应的缴纳保证金账户。汇票、本票有记载付款日期的，付款日期应当在报价截止前3个工作日。

（2）采用保函方式提交保证金的

1）采用银行保函提交的：

①	采用招标文件提供的格式或集中采购机构接受的其他格式；

②	由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函；

③	有效期超过投标有效期30天。

2） 采用政府采购投标（报价）担保函提交的：

①	采用集中采购机构接受的格式；

②	由专业担保机构出具的政府采购投标担保函；

③	有效期超过投标（报价）有效期30天。

4.3	未中标的投标供应商保证金，在中标通知书发出后5个工作日内原额退还。

4.4	中标供应商的投标保证金,在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

4.5	有下列情形之一的，投标保证金将被依法不予退还并上交国库：

1）	投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

2）	中标供应商在规定期限内未签订合同。

5.	投标文件的数量和签署

5.1	投标供应商应编制投标文件正本一份和副本五份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

5.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章（本项目如允许联合体投标且投标人是联合体的，联合体牵头单位应盖章，并签署联合体牵头单位法定代表人或经其正式授权的代表的全名）。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

5.3	投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

6.	投标文件的密封和标记

6.1	投标供应商应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

6.2	为方便开标时唱标，投标供应商应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。

6.3	信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。

6.4	不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

五、	投标文件的递交

1.	投标文件的递交

1.1	所有投标文件应在投标截止时间前送达开标地点。

1.2	集中采购机构将拒绝以下情况的投标文件：

1）	迟于投标截止时间递交的；

2） 投标文件未密封的。

1.3	集中采购机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

2.	投标文件的修改和撤回

2.1	投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知集中采购机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改和补充。

2.2	投标供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

六、	开标、评标、定标

见招标文件第四部分

七、	询问、质疑、投诉

1.	询问

1.1	投标供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或集中采购机构提出询问，采购人或集中采购机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式”。

2.	质疑

2.1	投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式一次性向采购人或集中采购机构书面提出质疑：

1）	采购文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；报名本项目的投标供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以自报名成功之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

2）投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

采购人或集中采购机构在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

2.2	质疑联系人：陈小姐/龚小姐

电话：020-83187086/83196816；传真：020-83187086/83196816；

邮箱：gpcgdzgke@gd.gov.cn （推荐使用）

地址：广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼质管科；邮编：510030

3.	投诉

3.1	投标供应商对采购人或集中采购机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

3.2	政府采购监督管理机构名称：财政部政府采购投诉与举报受理窗口

地  址：北京市西城区月坛北小街13号中船宾馆北楼四层8401室、8403室

电  话：010-68513070、010-68519967

邮  编：100000

八、	合同的订立和履行

1.	合同的订立

1.1	采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

1.2	采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登陆广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。广东省政府采购网将会记录各采购人合同签订时间、公开和备案时间，作为通报的依据。

2.	合同的履行

2.1	政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登陆广东省政府采购网上传备案。

九、	保密和披露

1.	投标人自获取招标文件之日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

2.	采购人或采购中心有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。

3.	在采购人或采购中心认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购中心无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

十、	适用法律

1.	采购人、集中采购机构及投标供应商进行的本次采购活动适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分　开标、评标、定标

一、	开标

1	集中采购机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

2	开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、《报价一览表》内容。

3	集中采购机构做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

二、	评标委员会

1.	本次招标依法组建评标委员会。

三、 评标注意事项

1.	评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

2.	对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.      投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.      有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

4.1     不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2     不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3     不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4     不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5     不同投标人的投标文件相互混装；

4.6     不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、	评标方法、步骤及标准

1.	本次评标采用综合评分法。

2.	投标人资格审查和符合性审查

2.1	采购人或集中采购机构根据《投标人资格审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性进行评审，审查每份投标文件是否满足投标人资格要求。

2.2     评标委员会根据《符合性审查表》（附表二）内容逐条对投标文件进行符合性评审，审查每份投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。

2.3	只有全部满足《投标人资格审查表》及《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足上述所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

2.4	提供相同品牌产品（非单一产品采购的，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

2.5     对各投标供应商进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

3.	技术、商务及价格评审

3.1	评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40 | 30 | 30 |

3.2	技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《技术评审表》。

3.3	商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表四：《商务评审表》。

3.4	价格评审

3.4.1	投标报价错误的处理原则：

1）	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2）	对投标货物漏项处理：投标人漏项报价，作非实质性响应投标处理。

3）以上修正后的报价应当经投标人采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对投标人产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.4.2	政府采购政策性扶持（节能产品环境标志产品优先采购政策）：

1） 供应商所投产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，报价给予C2的价格扣除。

评审价＝核实价－环境标志产品核实价×C2（C2的取值为1%）；

2） 供应商所投产品属于“节能产品政府采购品目清单”优先采购范围（即非标注星号的产品）的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书，报价给予C3的价格扣除。

评审价＝核实价－节能标志产品核实价×C3（C3的取值为1%）；

3） 供应商在《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中可以查到对应的清单目录。

3.4.3	评标价的确定：评审价＝核实价－环境标志产品核实价×C2-节能标志产品核实价×C3。

3.4.4	计算价格评分：各有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷评标价）×30。

3.5	评标总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

3.6    评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1） 分值汇总计算错误的；

2） 分项评分超出评分标准范围的；

3） 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4） 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者集中采购机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

4.	中标供应商的确定

4.1	推荐中标候选投标供应商名单：本项目推荐两名中标候选人。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。投标人应对包组内所有的招标内容进行投标，不允许只对包组内其中部分内容进行投标。

4.2	中标价的确定：除了按3.4.1修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱读额为准。

4.3	根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

5.	发布中标结果

5.1	集中采购机构将在下列媒体公告中标结果：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购中心网(gpcgd.gd.gov.cn)。

5.2	在《中标结果公告》发布的同时，集中采购机构以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。

5.3	《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

# 附表一：投标人资格审查表

投标人资格审查表

| 审查项目 | 要求（与公告中投标供应商资格要求一致） |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 与公告中投标供应商资格要求一致 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3.未通过资格审查的投标供应商，不进入符合性审查及技术商务评审。

# 附表二：符合性审查表

符合性审查表

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1. | 投标（报价）总金额是固定且是唯一的，未超过本项目采购预算且分项报价未超分项采购预算。如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |
| 2. | 如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价，投标人按规定书面确认。 |
| 3. | 对标的货物没有报价漏项。 |
| 4. | 提交投标函。投标文件完整，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
| 5. | 法定代表人（单位负责人）资格证明书及授权委托书（如法定代表人（单位负责人）代表单位投标（响应）的，则提交法定代表人（单位负责人）资格证明书），按对应格式文件签署、盖章。 |
| 6. | 投标有效期为投标截止日起不少于90天。 |
| 7. | 未以进口产品投标。 |
| 8. | “★”号条款满足招标文件要求。 |
| 9. | 未含有采购人不可接受的附加条件。 |
| 10. | 未出现采购文件所列的视为串通投标情形。 |
| 11. | 未以联合体形式投标。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 附表三：技术评审表

技术评审表

| 序号 | 评审项目 | 单项分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标内容的详细情况 | 24 | 用户需求书中“▲”技术参数要求共8项，每满足一项得2分，满分16分。 备注：如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，如采购需求中无明确证明材料的，则以投标人提供的《技术参数响应表》的响应情况进行评审。 |
|  |  |  | 用户需求书的5项主要内容（指“1. 特点”、“2.功能”、“3.主要技术性能指标”、“4.海岛自动气象观测站基础建设要求”、“5.防雷建设”）中未带“▲”的其他一般技术参数要求，每一项主要内容能完全满足（没有负偏离）的得1.6分，总计最高得8分。 备注：如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，如采购需求中无明确证明材料的，则以投标人提供的《技术参数响应表》的响应情况进行评审。 |
| 2 |  | 6 | 对应用户需求书自动气象站设备硬件兼容性（此处的兼容性指向设备结构、尺寸）： 每提供1份兼容性证明得2分，本项最高得分不超过6分。 提供使用方（与本项目相关的任一市县级或以上气象局）出具的兼容性证明原件。 |
| 3 |  | 6 | 对应用户需求书“一、基本要求”中自动气象站的系统软件及数据传输方式、后台处理软件兼容性（此处的兼容性指向数据传输格式、交互方式）： 每提供1份兼容性证明得2分，本项最高得分不超过6分。 提供使用方（与本项目相关的任一市县级或以上气象局）出具的兼容性证明原件。 |
| 4 | 出厂、培训服务及验收响应情况 | 4 | 针对设备技术特性的出厂、培训及验收方案所采取的技术路线和组织措施： 完全满足且优于项目需求的得4分； 完全满足项目需求的得2分； 不完全满足项目需求的得0.5分； 其他情况得0分。 |
| 合计 |  | 40 |  |

# 附表四：商务评审表

商务评审表

| 序号 | 评审项目 | 单项分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设经验 | 15 | 2022年1月至今（以合同签订时间为准）综合气象观测类项目建设经验情况（提供合同关键页复印件），每个合同计1.5分。 上述合同情况合计得分，本项合计最高不超过15分。未提供证明文件不得分。 注：提供能体现上述内容的项目合同关键页复印件（合同关键页包括：合同封面、服务内容页及双方签章页）。同一项目不同年份的合同只计一次分值，不重复计算业绩分数。同一业主在同一采购项目中续签的合同不重复计分。 |
| 2 | 服务承诺 | 2 | 为考察投标人的履约能力，投标人满足以下任意承诺之一： 1、投标人承诺“对所投核心产品提供满足采购文件要求的技术服务和售后服务”； 2、核心产品原厂提供：“满足采购文件要求的技术服务和售后服务”承诺函原件； 3、投标人承诺：“合同签订后，将由核心产品原厂提供满足采购文件要求的技术服务和售后服务”； 满足上述条件之一的得2分。未提供相关承诺文件的不得分。 |
| 3 | 团队配置 | 5 | 1、项目经理具有副研究员级（或高级工程师（副高））或以上气象类《专业技术资格证书》的，得2分。 2、管理、技术人员中（不含项目经理），每一人具有工程师（或以上）气象类《专业技术资格证书》的得0.5分，合计不超过3分。 本项合计最高得5分。 提供相关证书复印件，不提供不得分。 1-2注： （1）提供证书复印件（或扫描件或电子证书）。（2）同一人具备同一专业多个级别的职称，按最高级别计取一次分值。 |
| 4 | 质量认证 | 2 | 提供经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围须与气象类相关）的得2分。 注：（提供证书复印件，并须同时提供在认监委网站（全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn）对体系证书的信息查询截图作为评审依据，已失效或撤销的不得分）。新设立企业因成立时间不足三个月未获得证书的也可对应得分。 |
| 5 | 服务响应时效能力 | 6 | 1、投标人在项目所在省（广东省）内设有或承诺合同签订后十五天内设置服务网点或代理机构的，得6分； 2、投标人在项目所在省（广东省）临近省份（含湖南、广西、福建、海南、江西）设有或承诺合同签订后十五天内设置服务网点的，得2分； 其他情况不得分。 提供以下材料之一： （1）投标人的营业执照； （2）投标人相关服务机构的房地产管理部门出具的《房屋租赁合同登记备案证明》复印件； （3）投标人提交承诺函，承诺签订合同后设立相关服务机构，并明确服务机构的具体地点，以及服务网点设置时间） |
| 合计 |  | 30 |  |

第五部分　合同书文本

（仅供参考）

广东省政府采购

合　同　书

采购编号：

项目名称：

甲　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

- 合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

- 设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交货期、交货方式及交货地点

1.	交货期：

2.	交货方式：

3.	交货地点：

- 付款方式

1.第一次付款为合同总额的30%；

合同签订后，中标人向采购人提交合同总额10%的银行履约保函（有效期1年，项目验收合格且没有违约行为，采购人无息退还该银行履约保函）及合同总额30%的等额正式发票，采购人在10个工作日内，支付合同总额的30%给中标人。

2.第二次付款为合同总额的30%；

设备全部到货并通过货物到货验收后，中标人提供的合同总额30%的等额正式发票及相关材料，采购人在10个工作日内，支付合同总额的30%给中标人。

3.第三次付款为合同总额的30%；

本项目验收合格后中标人提供的合同总额30%的等额正式发票、承诺质保期服务的书面承诺函及相关材料，采购人在10个工作日内，支付合同总额的30%给中标人。

4.第四次付款按项目审定结果支付；

在第三方审定结算价后，中标人提供剩余款项的等额正式发票及相关材料，采购人在10个工作日内支付剩余合同款给中标人。

（注：项目结算价经第三方造价公司审定，在结算价审定后，由采购人和中标人双方确认审定结果。付款金额=项目整体结算审定价-已支付款项。）

5.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

- 质保期及售后服务要求

1.	本合同的质量保证期（简称“质保期”）为年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2.	质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.	对甲方的服务通知，乙方在接报后4小时内响应，24小时内到达现场，36小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。（1）★所有设备从验收合格之日起要求提供8年质保期，质保期内如设备出现故障，中标人须4小时响应，接报后24小时内到达故障现场，36小时内修复设备保障。（投标时提供承诺函，可参照招标文件第六部分中《承诺函》格式）

- 安装与调试

1.	乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 验收：

1.	交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.	进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3.	货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.	乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.	甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 违约责任与赔偿损失

1.	乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.	乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价0.5‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.	甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的0.5‰向乙方偿付违约金。

4.      对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

5.	其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 争议的解决

- 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，由甲方住所地人民法院诉讼解决。

- 不可抗力

1.	任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

1.	在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

1.	本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.	如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.	除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

1.	本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.	合同一式份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

代表：	代表：

签定地点：

签定日期：　　　年　　月　　日	签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第六部分 投标文件格式

目录

1.	自查表	31

2.	报价表	34

3.	投标函	37

4.	资格证明文件	39

5.	同类项目业绩介绍	47

6.	一般商务条款偏离表	48

7.	实施计划	49

8.	采购代理费支付承诺书	53

9.	唱标信封（独立封装）	54

注：请投标供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

广东省政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：	  2025年广东“平安海洋”气象保障工程项目-海岛自动气象观测站设备升级建设

采购项目编号：GPCGD25A203HG017F

投标供应商名称：

日期：年月日

1.	自查表

#### 1.1	资格性/符合性自查表

（本部分内容，请投标人从招标文件第四部分的“附表一：《投标人资格审查表》”及“附表二：《符合性审查表》”中获取。）

投标人资格自查表

| 序号 | 要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。 | 见报价文件第（）页 |
|  | 1）…… | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
| 2. |  | 见报价文件第（）页 |
| 3. |  | 见报价文件第（）页 |

符合性自查表

| 序号 | 要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | 见报价文件第（）页 |
| 2. |  | 见报价文件第（）页 |
| 3. |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标。

1.1.1	“★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  | 见投标文件（）页 |
| …… |  | 见投标文件（）页 |

注：1.此表内容须与投标文件中所介绍的内容一致。

1.2技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 自评得分 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表，如自评得分与证明材料不一致，评标委员会将有可能做出对投标人不利的评定。

#### 1.3商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 自评得分 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表，如自评得分与证明材料不一致，评标委员会将有可能做出对投标人不利的评定。

2.	报价表

#### 2.1	报价一览表

采购项目名称：　2025年广东“平安海洋”气象保障工程项目-海岛自动气象观测站设备升级建设

采购项目编号：　GPCGD25A203HG017F

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 远洋船舶气象观测探测设备 |  |
| 安装及调试费 |  |
| 其他服务 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ ） |

注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容以及采购代理费用。

2.总报价中须包括货物及零配件、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、材料费、技术服务费（含联络费、培训费、保修费）、各项税费及不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.温馨提示：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 2.2	投标明细报价表

采购项目名称：　2025年广东“平安海洋”气象保障工程项目-海岛自动气象观测站设备升级建设

采购项目编号：　GPCGD25A203HG017F

| 一、货物详列 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）远洋船舶气象观测探测设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| （二）安装及调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| （三）其他服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 四、总报价：人民币 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）	以上内容须与《报价一览表》一致。

2)	对于报价免费的项目须标明“免费”；

3)	所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；

4)	应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 2.3	政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商 (开发商) | 制造商 企业类型 | 节能 产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价 在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：	1.	制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、	“节能产品、环保标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环保标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标供应商公章）。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

3.	投标函

投 标 函

致：广东省政府采购中心

为响应你方组织的  2025年广东“平安海洋”气象保障工程项目-海岛自动气象观测站设备升级建设  项目的招标[采购项目编号为：GPCGD25A203HG017F]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的2025年广东“平安海洋”气象保障工程项目-海岛自动气象观测站设备升级建设货物及相关服务的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标供应商名称)作为投标供应商正式授权(授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本一份，副本五份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为   （制造商/代理商）是在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付采购代理费，项目总报价已包含采购代理费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。

（十）我方与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：.邮政编码：.

电    话：.

传    真：.

代表姓名：.职    务：.

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

4.	资格证明文件

#### 4.1	营业执照副本（复印件）

#### 4.2	法定代表人证明书

（投标供应商可使用下述格式，也可使用市场监督管理局统一印制的法定代表人证明书格式；对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人身份证明书）

法定代表人证明书

现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：年龄：身份证号码：_________

注册号码： 企业类型：_____________________________________

经营范围：。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 4.3	法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广东省政府采购中心

本授权书声明：是注册于（国家或地区）   的（投标供应商名称）     的法定代表人，现任职务，有效证件号码：。现授权（姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就 2025年广东“平安海洋”气象保障工程项目-海岛自动气象观测站设备升级建设 项目采购[采购项目编号为GPCGD25A203HG017F]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

#### 4.4	联合体共同投标协议书及分包意向协议书

#### 4.4.1	联合体共同投标协议书（本项目不适用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1. 作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3. 如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目            部分，（乙公司全称）负责本项目              部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员　（公司全称）　为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式份，随投标文件装订份，送采购人份，联合体成员各一份；副本一式份，联合体成员各执 份。

甲公司全称：（盖章） 	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章） 	法定代表人（签字或盖章）	 法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日	　　年　　月　　日	　　年　　月　　日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

#### 4.4.2	分包意向协议书（本项目不适用）

#### 4.5	制造商（或授权方）授权书

制造商（或授权方）授权书（要求提交授权书时选用）

（采购人/广东省政府采购中心）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的法人，主要营业的地点设在      （制造商地址）/（授权方地址）  。兹授权   （投标供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为、项目名称：的文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （响应标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商/总代理，我方保证以投标供应商合作者身份来约束自己，并对该响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标供应商名称）   全权办理和履行此项目文件中规定的相关事宜。兹确认  （投标供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于年月日签署本文件。

制造商（或授权方）名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

#### 4.6	《政府采购法》第二十二条规定的相关证明文件

4.6.1   资格要求中对应年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明

4.6.2   投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）

4.6.3   设备及专业技术能力情况表：

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

#### 4.7	资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

#### 4.8	名称变更

投标供应商如果有名称变更的，应提供由市场监督管理部门出具的变更证明文件。

#### 4.9	中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

#### 注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 4.10     残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为(□符合□不符合)条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供（□本单位□非残疾人福利性单位）制造的货物（承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（承担工程/提供服务）（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

5.	同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 实施时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

6.	一般商务条款偏离表

| 序号 | 一般商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标供应商名称（盖章）：

日期：年 月 日

7.	实施计划

#### 7.1	技术方案

7.1.1	技术参数响应表

| 序号 | 规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.投标供应商须对应《用户需求书》的内容逐条响应。货物清单须与《报价明细表》一致。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

7.1.2	设备技术特点说明及详细方案（如有）

7.1.3	项目整体验收计划（如有）

7.1.4	投标供应商认为必要说明的其他内容

#### 7.2	拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

#### 7.3	履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4 | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

#### 7.4	售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据《用户需求书》的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

#### 7.5	需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

#### 7.6	承诺函格式

附件: (对于采购需求写明“提供承诺” 的条款，供应商可参照以下格式提供承诺)

承诺函

致： （采购人名称）

对于项目（项目编号：         ），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

………

（二）三角号条款

1.

2.

3.

………

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

………

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 7.7	其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

## 8.	采购代理费支付承诺书

采购代理费支付承诺书

致：广东省政府采购中心

如果我方在贵中心组织的(采购项目名称)招标中获中标（采购项目编号：），我方保证在收取《中标通知书》前，按招标文件对采购代理费支付方式的约定，承担本项目采购代理费。

我方如违约，愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺！

投标供应商法定名称（公章）；

投标供应商法定地址：

投标供应商授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

9.	唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”。

#### 9.1	《报价一览表》、《投标明细报价表》纸质版(从投标文件正本中复印并盖章)及电子版（扫描为pdf格式，刻录成光盘形式提交）

#### 9.2	优惠或折扣说明（如有）、《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）、《监狱企业证明文件》（如有）

#### 9.3    《采购代理费支付承诺书》原件

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东省政府采购中心：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年月日

2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3：投诉书格式

投  诉  书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。